## новое
Приложение № 1
№ | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге за ед. | Сумма | Техническое описание
1 | Инструмент для установки винтовых фиксаторов ПКС/ЗКС | шт. | 1 | 6682200 | 6682200 | Инструменты для установки винтовых фиксаторов ПКС/ЗКС должны быть изготовлены из коррозионностойких сталей, в связи с высоким содержанием хрома на поверхности нержавеющей стали образуется пассивная пленка, защищающая инструмент от коррозии. Ручки, рукоятки, держатели инструментов (отверток, шил, ключей, некоторых долот и остеотомов), должны быть изготовлены из сплавов алюминия или текстолита. В результате электрохимической обработки алюминия на его поверхности образуется защитная окисная пленка натурального цвета (серебристо-серая), которая может быть окрашена в разные цвета, чаще бирюзово-синий. Изделия из алюминия с обработанной поверхностью должны обладать высокой стойкостью к коррозии. Перечень должен соответствовать ассортименту, применяемому в ежедневной операционной практике. Инструменты должны быть пригодны для многих оперативных вмешательств в области ортопедической и травматологической хирургии, в частности, в лечении остеосинтеза переломов костей, аллопластики суставов, операционного лечения осложнений сращивания, ампутации либо лечения путем скелетного вытяжения. В набор инструментов для установки винтовых фиксаторов ПКС/ЗКС входит: Лоток 1шт; Отвертка Pentalobe 1шт; Ø1,5 – l.360 Проволока НИТИНОЛ 2шт; Ø2.4 l.250 Спица Киршнера 2шт; Ø2.4 l.430 Проволочная петля 2шт; Канюля Ø4.5 Дрель Ø2.7 1шт; Большеберцовый проволочный проводник 1шт; Большеберцовый проводник задней крестообразной связки (ЗКС) 1шт; Артрометр 1шт; Большеберцовый проводник ппредней крестообразной связки (ПКС) 1шт; Калибровочное устройство для трансплантов 1шт; Эндоскопическая дрель Ø6 1шт; Эндоскопическая дрель Ø6,5 1шт; Эндоскопическая дрель Ø7 1шт; Эндоскопическая дрель Ø7,5 1шт; Эндоскопическая дрель Ø8 1шт; Эндоскопическая дрель Ø8,5 1шт; Эндоскопическая дрель Ø9 1шт; Эндоскопическая дрель Ø9,5 1шт; Эндоскопическая дрель Ø10 1шт; Эндоскопическая дрель Ø10,5 1шт; Эндоскопическая дрель Ø11 1шт; Хирургическая дрель для большой берцовой кости Ø6 1шт; Хирургическая дрель для большой берцовой кости Ø6,5 1шт; Хирургическая дрель для большой берцовой кости Ø7 1шт; Хирургическая дрель для большой берцовой кости Ø7,5 1шт; Хирургическая дрель для большой берцовой кости Ø8 1шт; Хирургическая дрель для большой берцовой кости Ø8,5 1шт; Хирургическая дрель для большой берцовой кости Ø9 1шт; Хирургическая дрель для большой берцовой кости Ø9,5 1шт; Хирургическая дрель для большой берцовой кости Ø10 1шт; Хирургическая дрель для большой берцовой кости Ø10,5 1шт; Хирургическая дрель для большой берцовой кости Ø11 1шт; Стол для подготовки транспланта 1шт; Запирающий штифт 2шт; Крюк 1шт; Опора-защелка 1шт; Зажим для транспланта 2шт; Открытая кюретка 1шт; Распатор 1шт; Бедренный проводник +4 мм 1шт; Бедренный проводник +5,5 мм 1шт; Бедренный проводник +7 мм 1шт; Измеритель глубины 1шт; Закрытый экстрактор 1шт; Открытый экстрактор 1шт; Проводник из двух проводов 1шт; Направляющий проводник Ø6mm 1шт; Направляющий проводник Ø7 мм 1шт; Направляющий проводник Ø8 мм 1шт; Направляющий проводник Ø9 мм 1шт; Корпус держателя скобы 1шт; Корпус держателя скобы 1шт; Зажим держателя скобы 1шт; Расширитель канала Ø7 мм 1шт; Расширитель канала Ø8 мм 1шт; Расширитель канала Ø9 мм 1шт; Расширитель канала Ø10 мм 1шт; Большой закрытый экстрактор 1шт; Большой открытый экстрактор 1шт. Индивидуальная упаковка инструментов должна быть изготовлена из прозрачной полиэтиленовой пленки. В индивидуальной упаковке имеется одно изделие. На упаковку должна быть наклеена товарная этикетка, нагосударственном и русском языках, на которой должны быть указаны: название и размер изделия, номер изделия по каталогу (REF), номер производственной партии (LОТ), а также вид материала и наименование завода-производителя. Инструменты из нержавеющей стали, алюминия, текстолита должны выдерживать полный цикл автоклавирования при минимальной температуре 134°С, и максимальной 140°С и давления 2-4 атмосферы. Инструменты должны быть изготовлены согласно требований ISO 7153-1.
2 | Электроды с управлением на рукоятке | шт. | 40 | 211351 | 8454040 | Электрод биполярный, состоит из трехконтактного соединительного блока (для подсоединения к рукоятке), соединительного стержня и наконечника (собственно электрода). На рукоятке расположены анодированные в различные цвета кнопки, активирующие режим диссекции, коагуляции и переключение между режимами. Электрод оказывает радиочастотное воздействие на раствор ионов, создавая вапоризационный карман. Вапоризационный карман уменьшает объем тканей в режиме холодного пульса, создавая температуру не более 65 градусов Цельсия. Электрод имеет рабочую поверхность сбоку диаметра не более 3,5 мм с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Длина соединительного стержня 140мм.Для аппарата Vapr Mitek
|  |  |  | Итого: | 15136240
Срок поставки: в течении 5 (пяти) рабочих дней, по заявке Заказчика. Адрес поставки: г. Алматы, ул. Жандосова 6, аптечный склад.