## Лист1
Приложение №1
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Технические характеритики | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | ТОО "IVD Holding" | ТОО "Научно-производственная фирма ""Медилэнд"
1 | Набор реагентов для определения антигена Гликированого гемоглобина (HbA1c) из комплекта Анализатор иммунофлуоресцентный моделей ichroma™ II, ichroma™ III (25 тестов) +4 +8 C | ichroma™ HbA1c (Glycated protein) Гликозилированный гемоглобин, набор реагентов из комплекта Анализатор i-CHROMA II, 25 тестов, +4 +30, производство Boditechmed Inc., Корея | набор | 7 | 49394 | 345758 |  | 49394
2 | Контроль Гликированного гемоглобина (HbA1c) из комплекта Анализатор иммунофлуоресцентный моделей ichroma™ II, ichroma™ III (0,5мл х 2) +2 +8 C | Boditech HbA1c Control Контроль гликозилированного гемоглобина из комплекта Анализатор i-CHROMA II, упаковка 0,5мл х 2, +2 +8, производство Boditechmed Inc., Корея | упак | 3 | 28110 | 84330 |  | 28110
3 | Набор реагентов для определения антигена бета-Хорионического гонадотропина человека (бета-ХГч) из комплекта Анализатор иммунофлуоресцентный моделей ichroma™ II, ichroma™ III(25 тестов) +4 +8 C | ichroma™ β-HCG (beta-human chorionic gonadotropin) Человеческий бета хорионический гонадотропин, набор реагентов из комплекта Анализатор i-CHROMA II, 25 тестов, +4 +30, производство Boditechmed Inc., Корея | набор | 45 | 70275 | 3162375 |  | 70275
4 | Контроль хорионического гонадотропина (ХГч) из комплекта Анализатор ichroma II (1мл х 2) +2 +8С | Boditech hCG Control Контроль человеческого хорионического гонадотропина из комплекта Анализатор i-CHROMA II, упаковка 1мл х 2, +2 +8, производство Boditechmed Inc., Корея | упак | 5 | 28110 | 140550 |  | 28110
5 | Контроль прокальцитонина из комплекта Анализатор ichroma II (1мл х 2) +2 +8 С | Boditech PCT Control (Procalcitonin) Контроль прокальцитонина из комплекта Анализатор i-CHROMA II, упаковка 1мл х 2, +2 +8, производство Boditechmed Inc., Корея | упак | 7 | 28110 | 196770 |  | 28110
6 | Набор реагентов для определения антигена Тропонина I из комплекта Анализатор иммунофлуоресцентный моделей ichroma™ II, ichroma™ III (25 тестов) +2 +8 C | ichroma™ Tn-I (Troponin-I) Тропонин -I, набор реагентов из комплекта Анализатор i-CHROMA II, 25 тестов, +4 +30, производство Boditechmed Inc., Корея | набор | 75 | 76968 | 5772600 |  | 76968
7 | Контроль тропонина I из комплекта Анализатор i-CHROMA II (1мл х2) +2 +8 С | Boditech Tn-I Control Контроль тропонина I из комплекта Анализатор i-CHROMA II, упаковка 1мл х 2, +2 +8, производство Boditechmed Inc., Корея | уп | 5 | 28110 | 140550 |  | 28110
8 | Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlas Tin 2G /Prothrombin Time Reagent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (5x20ml, 5x20мл) +2 +8 С | Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | уп | 13 | 102640 | 1334320 |  | 102640
9 | СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями ( 5x10мл+5х10мл), t +2+8 С | Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | уп | 21 | 45286 | 951006 |  | 45286
10 | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта Aнализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х5мл), t +2+8 С | Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | шт | 15 | 225157 | 3377355 |  | 225157
11 | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | уп | 7 | 44852 | 313964 |  | 44852
12 | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1ml) t +2 +8 C | Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C. Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 2 | 99051 | 198102 |  | 99051
13 | Нормальный контроль - HemosIL Normal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 6 | 101005 | 606030 |  | 101005
14 | Низкий патологический контроль - HemosIL Low Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 6 | 96606 | 579636 |  | 96606
15 | Высокий патологический контроль - HemosIL High Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 6 | 92583 | 555498 |  | 92583
16 | Контроль Д-Димера – HemosIL Liquid, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS (5х1мл; 5х1мл) +2 +8 С | Контрольный материал предназначен для оценки воспроизводимости и точности методики определения д-димера на пограничных уровнях. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | шт | 6 | 153703 | 922218 |  | 153703
17 | Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл) +15 +25 C | Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 3 | 6993 | 20979 |  | 6993
18 | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 10 | 16424 | 164240 |  | 16424
19 | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х100 мл), t +15 +25 C | Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 20 | 13986 | 279720 |  | 13986
20 | Роторы для анализов (1 х 20 позиций, 100 шт/уп) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACLTOP350 CTS, ACLTOP550 CTS, ACLTOP 750, ACLTOP750 CTS, ACLTOP750 LAS +4 +45 С | Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (1х20 позиций, 100шт/уп). Температура хранения +4 +45 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 35 | 171542 | 6003970 |  | 171542
21 | Стартовый реагент для рекальцификации цитратной крови или плазмы - star-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) | Готовый к использованию оптимизированный жидкий реагент для рекальцификации цитратной крови (0,2 моль/л CaCL2; HEPES буфер pH 7,4; 0,1% соль). Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | уп | 3 | 96681 | 290043 |  | 96681
22 | Реагент для исследования активации по внутреннему пути -in-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) | Активация свертывания по «внутреннему пути»: позволяет оценить дефицит факторов свертывания XII, XI, IX, VIII, X, V, II, дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | уп | 3 | 219390 | 658170 |  | 219390
23 | Реагент для исследования активации по внешнему пути -ex-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) | Активация свертывания по «внешнему пути»: позволяет оценить дефицит факторов свертывания VII, X, V, II, дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | уп | 3 | 244513 | 733539 |  | 244513
24 | Реагент для исследования фибриногена - fib-tem, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta(10х5) +2 +8 С (DSM, ШВЕЙЦАРИЯ) (DSM, ШВЕЙЦАРИЯ ) | Активация свертывания по «внешнему пути» с добавлением цитохолазина D для инактивации тромбоцитов: позволяет подтвердить/исключить дефицит фибриногена. Упаковка 10 флаконов, по 5 тестов в каждом. | уп | 3 | 185932 | 557796 |  | 185932
25 | Контрольный материал, патологический, 5 по 4 теста из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) | Контроль патология. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная патология норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения | уп | 3 | 133138 | 399414 |  | 133138
26 | Контрольный материал, нормальный 5 флаконов по 4 теста из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (DSM, ШВЕЙЦАРИЯ) (DSM, ШВЕЙЦАРИЯ ) | Контроль норма. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная плазма норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения. | уп | 3 | 122197 | 366591 |  | 122197
27 | Диспосистемы для измерений (кюветы и стержни), 200 шт/уп. из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х20шт) (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ) (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ) | Пластиковая измерительная диспосистема, представляющая собой измерительный цилиндр с перемешивающим стержнем. Упаковка 200 шт. | уп | 3 | 829776 | 2489328 |  | 829776
28 | Наконечники 350 мкл, нестерильные, в штативе, 10х96 шт. -20 +40 C | Наконечники для для электронной пипетки. Объем 5-350 мкл. Уп. 960 шт. | уп | 3 | 88683 | 266049 |  | 88683
29 | PT-Multi calibrator(6 leveLS) 6x for 1 ml (калибратор PT-Multi calibrator 6x for 1 ml) | Для анализатора гемостаза Sismex ,CS-2500 | уп | 3 | 111780 | 335340 | 101200
30 | Буфер Оурена вероналовый 10х15 мл | Для анализатора гемостаза Sismex ,CS-2500 | уп | 7 | 32415 | 226905 | 30320
31 | Пробирки для образцов конические , уп 4 мл х100 шт | Для анализатора гемостаза Sismex ,CS-2500 | уп | 1 | 45762 | 45762 | 43500
32 | Standard human plasma 10 х for 1 ml Стандартная плазма 10х на 1 мл | Для анализатора гемостаза Sismex CА-660,CS-2500 | уп | 2 | 140400 | 280800 | 138500
33 | Раствор Промывочный СА Clean II (rinse) уп (1х500 мл) | Для анализатора гемостаза Sismex CА-660,CS-2500 | уп | 6 | 143007 | 858042 | 55500
34 | Раствор чистящий СА Сlean I 1 x 50мл | Для анализатора гемостаза Sismex ,CS-2500 | упаковка | 15 | 57202.5 | 858037.5 | 41949
35 | Реакционные кюветы для CS 2500 уп (3 х 1000 шт) | Для анализатора гемостаза Sismex CS-2500 | упаковка | 10 | 472500 | 4725000 | 346500
36 | Реагент для определения Тромборель S 10х10мл 1000 тестов CS-2500 | Для анализатора гемостаза ,CS-2500 | упаковка | 7 | 108810 | 761670 | 107500
37 | Fibrinogen standards level 1-6 6х for1ml Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6х на 1мл Fibrinogen standards level 1-6 6х for1ml Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6х на 1мл | Для анализатора гемостаза ,CS-2500 | упаковка | 2 | 171606 | 343212 | 169500
38 | Контрольная плазма Control Plasma N 10х на 1 мл | Для анализатора гемостаза Sismex CS-2500, | уп | 6 | 111780 | 670680 | 110900
39 | Контрольная плазма Control Plasma Р 10х на 1 мл | Для анализатора гемостаза Sismex CS-2500, СА-600 | уп | 6 | 140400 | 842400 | 139500
40 | Реагент для определения Тромбина 100 I.U. 10х на 5мл1000 тестов | Для анализатора гемостаза Sismex CS-2500 | упаковка | 13 | 203310 | 2643030 | 199800
41 | Actin 10х2ml (Реагент для орпределения Actin 10х2 мл) | Для анализатора гемостаза Sismex CS-2500 | Уп | 20 | 46440 | 928800 | 45440
42 | INNOVANCE D-DIMER Control 2х5х1ml Level normal and patologik)(контроль INNOVANCE D-DIMER 2х5х1мл норма и патология) | Для анализатора гемостаза Sismex CS-2500 | уп | 15 | 140400 | 2106000 | 138400
43 | SLD MINI-CAP 500pc(500шт0 | Для анализатора гемостаза Sismex CS-2500 | упаковка | 1 | 527040 | 527040 | 489000
44 | Berichrom AT III 1Kit Реагент для определения Berichrom AT III 1 набор -170 тестов | Для анализатора гемостаза Sismex CА-660,CS-2500 | упаковка | 3 | 116100 | 348300 | 114850
45 | Хлорид кальция 0,025моль/л 10х15мл | Для анализатора гемостаза Sismex CА-660,CS-2500 | уп | 10 | 31590 | 315900 | 31580
Срок поставки: в течении 5 (пяти) рабочих дней, по заявке Заказчика.
Адрес поставки: г. Алматы, ул. Жандосова 6, аптечный склад.