## Лист1
Приложение №1
№ | МНН | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед.изм. | Сумма в тенге
1 | Катетер | Катетер для пункционной эпицистостомии 16,18.Размеры по заявке Заказчика. | шт. | 25 | 12026.03 | 300650.75
2 | Катетер | Катетер внутриматочный для метросальпинографии. | шт. | 5 | 12800 | 64000
3 | Катетер | Фолея 2-х однократного применения стерильный, размером 12,14,16, 18, латексный с силиконовым покрытием. Размеры по заявке Заказчика. | шт. | 5000 | 340 | 1700000
4 | Катетер | Фолея 3-х однократного применения стерильный, размером 20, 22 латексный с силиконовым покрытием.Размеры по заявке Заказчика. | шт. | 500 | 414.58 | 207290
5 | Катетер центральный венозный 1-просветный в комплекте с принадлежностями для установки | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 14G; (7Fr) длиной: 20см. в комплекте с принадлежностями для установки. Наименование комплектующих: 1. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 14G (7Fr): длина 20см; диаметр: 2.3 мм.2. Проводник нитиноловый с толкателем3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Техническая характеристика: Катетер (1- просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: дистальная - 75-120 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.80 х 60 см Интродьюсерная игла: 18G; | шт. | 150 | 7200 | 1080000
6 | Катетер центральный венозный (3- просветный) в комплекте с принадлежностями для установки | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 4.5Fr; длиной: 8см; в комплекте с принадлежностями для установки. Наименование комплектующих: 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 4.5Fr (20Ga /23Ga/23Ga) диаметр 1.5 мм; длиной: 8 см; 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Техническая характеристика: Катетер (3- просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера.Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 05-15 мл/мин, дистальная - 20-40 мл/мин. медиальная - 05-14 мл/мин Проводник (прямой; J-образный): 0.016” x 50см. Интродьюсерная игла: 20G длиной 65 мм. | шт. | 400 | 8500 | 3400000
7 | Катетер центральный венозный (4- просветный) в комплекте с принадлежностями для установки | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8,5Fr; длиной: 15см; в комплекте с принадлежностями для установки. Наименование комплектующих: 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8.5 Fr(14Ga/18Ga/18Ga/16Ga); длиной: 15 см; диаметр 2.83 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Техническая характеристика: Катетер (4-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера.Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: Дистальная - 59-120 мл/мин. Медиальная*1 - 20-104 мл/мин. Медиальная*2 - 20-59 мл/мин. Проксимальная 34-105 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм. | шт. | 125 | 9000 | 1125000
8 | Катетер | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 7 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм Х 60см. Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, Колпачки. C антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер катетера по заявке Заказчика. | шт. | 884 | 7800 | 6895200
9 | Катетер | Двухпросветный Центральный Венозный Диализный Катетер c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, колпачки, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 14 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,035 дюйм Х 60, 68 см с прямым и j-образным кончиком. Колпачки. Игла 18Gaх6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. C антибактериальным покрытием хлоргексидина и сульфадиазина серебра. Размер катетера по заявке Заказчика. | шт. | 60 | 25000 | 1500000
10 | Катетер | Мочеточниковый с центральным отверстием для коаксиального применения 26 Катетер для стандартного применения цилиндрический закрытый CH.5 длина 70 см экстра гладкий. | шт. | 50 | 3100 | 155000
11 | Катетер | Катетер аспирационный 18 Fr. | шт. | 2000 | 150 | 300000
12 | Катетер | Игла-бабочка применяются для внутривенных манипуляций, размеры 16-26G. | шт. | 5000 | 100 | 500000
13 | Катетер дренажный Набор катетера типа Pigtail с фиксирующей нитью | Катетер дренажный -Гидрофильный дренаж типа « Pigtail » с фиксирующей нитью. Состав: дренажный катетер типа «Pigtail», 4 отверстиями на дистальной части, размерами: диаметр 8Fr, 12Fr, 10Fr; длинами: 40см – 1 шт, фиксирующая нить – 1 шт, металическая жесткая канюля- 1шт, троакарная игла – 1 шт, распрямитель – 1 шт. Для проводников диаметром – 0,035’’ и 0,038’’. Размеры по заявке заказчика. | шт. | 80 | 62500 | 5000000
14 | Катетер | Системы SF катетер – бабочка для вливания в малой вене 23G. | шт. | 500 | 72 | 36000
15 | Стент-катетер | Внутренний мочеточниковый с нитью двойной j-образный открытый с одной стороны / открытый с обеих сторон, c проводником, из специального алифатического полиуретана, минимизирующий инкрустацию пигтейла (катетер в форме свиногохвостика), со специальным гидрофильным покрытием, облегчающим введение катетера в полость, с рентгеноконтрастной меткой. Размер стента 4,8; 5 Fr, длина 24 см; Размер проводника 0.035'', длина проводника 150 см, из нержавеющей стали с фторопластовым покрытием, жесткий с одной стороны и гибкий с другой. Толкатель с рентгеноконтрастной меткой. Наличие зажима. Размер по Заявке Заказчика. | шт. | 140 | 18000 | 2520000
|  |  | Итого: |  |  | 24783140.75
Срок поставки: в течении 5 (пяти) рабочих дней, по заявке Заказчика.
Адрес поставки: г. Алматы, ул. Жандосова 6, аптечный склад.