## Sheet1
Приложение № 1
Номер лота | Наименование(МНН) | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.в тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге
1 | Адеметионин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 400 мг в комплекте с растворителем | флакон | 1000 | 3439 | 3439000
2 | Диазепам | Раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл | амп | 5000 | 119.95 | 599750
3 | Зопиклон | Таблетки, покрытые оболочкой, 0,0075 г №10 | таблетка | 1000 | 76.75 | 76750
4 | Кальция глюканат | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/мл, 5 мл №10 | упак | 600 | 771 | 462600
5 | Левокарнитин | Раствор для инъекции 1г/5мл №5 | ампула | 4000 | 614.56 | 2458240
6 | Морфина гидрохлорид | Раствор для инъекций 1% 1 мл | амп | 1600 | 132.09 | 211344
7 | Налбуфин | Раствор для инъекций 10 мг/мл №10 | упак | 250 | 10367 | 2591750
8 | Нифедипин | Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 10 мг | таблетка | 500 | 14 | 7000
9 | Оксибупрокаин | Капли глазные 0,4% 5 мл | флакон | 1000 | 1268 | 1268000
10 | Офлоксацин | Капли глазные 0,3% 5 мл | флакон | 300 | 1876.63 | 562989
11 | Пентоксифиллин | Раствор для инъекций 2%, 5 мл | ампула | 25000 | 51.46 | 1286500
12 | Пилокарпина гидрохлорид | Капли глазные 1 % 5 мл | флакон | 200 | 578 | 115600
13 | Тимолол | Глазные капли 0,5 % 10 мл | флакон | 300 | 1350.65 | 405195
14 | Тиамина гидрохлорида | Раствор для инъекций 5 % 1мл | ампула | 5000 | 24 | 120000
15 | Фенилэфрин | Раствор для инъекций 1 %, 1 мл | ампула | 8000 | 51 | 408000
16 | Фамотидин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0,9 % раствор натрия хлорида) | флакон | 5000 | 355.46 | 1777300
17 | Ципрофлоксацин | Капли глазные 0,3% 5 мл | флакон | 1000 | 1172.09 | 1172090
18 | Декстроза | Раствор для инфузий 5%, 250 мл | флакон | 10000 | 118 | 1180000
19 | Йод повидон | Глазные капли 1 % 10 мл | флакон | 280 | 296 | 82880
20 | Калий йод | Глазные капли 3% 10 мл | флакон | 250 | 239 | 59750
21 | Метилурацил | Глазные капли 0,8% 10 мл | флакон | 15 | 250 | 3750
22 | Натрия цитрат | Раствор 5% 200 мл, стерильный | флакон | 20 | 239 | 4780
23 | Формалин | Раствор 40% 20 л в канистре | канистра | 2 | 21000 | 42000
24 | Уксусная кислота | Раствор 1% 5 л в канистре | канистра | 210 | 1425 | 299250
25 | Аминокапроновая кислота | Раствор для инфузий 5% 200 мл | флакон | 2000 | 1800 | 3600000
26 | Брильянтовый зеленый | Раствор спиртовый 1% 20 мл | флакон | 100 | 61 | 6100
27 | Бумага | Диаграммная для ЭКГ для записи показаний при снятии кардиограммы в рулоне 112х30х12 | шт | 1000 | 690 | 690000
28 | Воздуховод | Медицинский ротовой одноразовый стерильный полимерный размер 4 100 мм | шт | 2500 | 245 | 612500
29 | Воздуховод | Медицинский ротовой одноразовый стерильный полимерный размер 5 100 мм | шт | 200 | 245 | 49000
30 | Жгут | Эластичный полуавтомат. на застежке кровоостанавливающий приспособление для сдавливания мягких тканей конечноей | шт | 200 | 1030 | 206000
31 | Нистатин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 000 ЕД | таб | 600 | 8.82 | 5292
32 | Пленка | Антимикробная с повидон-йодом для защищиты операционного поля во время хирургических манипуляций и после них. Стерильная. Липкая, нетканая. Должна изолировать и защищать рану, а также кожу вокруг неё от вторичного инфицирования, обеспечивая полную стерилизацию операционного поля; предотвращают миграцию микроорганизмов; обеспечивают прочную фиксацию обкладочного материала; не отклеиваются в ходе даже самых длительных операций. Размер 56х45 см | шт | 600 | 9600 | 5760000
33 | Термометр | Термометр ТС-7-М1 исп.6 (-30+30С) с поверкой для холодильника | шт | 100 | 1000 | 100000
34 | Термометр | Термометр ТС-7-М1 исп.1 (-20+70С) с поверкой (комнатный) | шт | 100 | 1000 | 100000
35 | Трубка | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: производитель, оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Размер от 7,5 до 9,0. Упаковка: стерильно упакованная. Размеры по заявке заказчика | шт | 5000 | 1165 | 5825000
36 | Трубка трахеостомическая | Трахеостомическая трубка с устройством санации надманжеточного пространства, для взрослых пациентов, размер 7,0-9,0. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования. Размеры по заявке заказчика | шт | 240 | 8945 | 2146800
37 | ТСМ: 6/9, 8/11 | Трубки силиконовые медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Силиконовая трубка выдерживает давление до 2 атм. В условиях отрицательного давления, чтобы трубки не слипались, увеличивают толщину стенки и твердость материала. Температурный диапазон использования: от -60° до +200°С (кратковременно до +300°С), выдерживают любые методы температурной стерилизации. Силиконовая трубка по ТУ 9398-004-18037666-94 Твердость по Шор А, усл. ед. 60 (для дренажа) Напряжение при удлинении на 50%, Мпа (кгс/см2) 0,5(5)-3,5(35) Предел прочности при разрыве, Мпа (кгс/см2) 7(70)-10(100) Относительное удлинение при разрыве, % 250-500 (и более) Сопротивление раздиру, Н/м (кг/см) 15-25 ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-6-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 50444-92 | кг | 80 | 43000 | 3440000
38 | ЗТДСУ №24 | Предназначен для использования в хирургических отделениях клиник и больниц. Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта по ТУ 9398-012-18037666-96 Изготовлен из силиконовой резины и легко проводится по изгибам тонкой кишки. Длина 3000 мм с наконечником в виде оливы, позволяющей использовать зонд без направителя. Имеет 25 отверстий, расположенные по спирали. Первое отверстие – на расстоянии 60 мм. от наконечника, следующие – через 60 мм. ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-6-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 50444-92 | шт | 10 | 23000 | 230000
39 | Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода ЗСКП-18-1 | Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода (по типу Блэкмора) по ТУ 9398-005-18037666-94 Предназначен для лечения больных с кровотечением из варикозно расширенных вен при портальной гипертензии в хирургических отделениях клиник и больниц. Технические характеристики. Зонд выполнен в виде гладкой трехканальной трубки, имеющей с одного конца наконечник и два фиксировано раздувающихся баллона, а с другого конца — узел разведения каналов зондов. Наружный диаметр трубчатого элемента 6мм. Длина1000 мм. Диаметр баллона в раздутом состоянии не менее 30 мм. ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-6-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 50444-92 | шт | 20 | 36500 | 730000
40 | ТС-Т-3-240, ТС-Т-5-240 | Предназначены для дренирования желчных путей в хирургических отделениях клиник и больниц. Трубки силиконовые для дренирования желчных путей, Т-образные по ТУ 9398-002-18037666-93 Трубки Т-образные представляют из себя две соединенные трубки под углом 90°. Размер Т-дренажа Внутренний диаметр Наружный диаметр Длина наружного колена ТС-Т-3/240 3 мм 5 мм 240 мм ТС-Т-5/240 5 мм 7 мм 240 мм ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-6-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 50444-92 | шт | 10 | 19500 | 195000
41 | Электрод | ЭКГ электрод одноразовый для взрослых | шт | 6000 | 100 | 600000
42 | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр керамический на 24 часа с электростатической мембраной и антиокклюзионным механизмом, с портом для проведения газоанализа для взрослых | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный электростатический, для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для детей с портом для проведения газоанализа Луер Лок с герметизирующейся фиксированной заглушкой, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,8см H20, компрессионный объём не более 34 мл, масса не более 19 г, минимальный дыхательный объем не менее 200мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Каждая упаковка, состоящая из 150 шт, снабжена одним фильтром с механической мембраной для защиты аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. Эффективность фильтрации не менее 99,9999%, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,7 см Н₂О, объем не более 120 мл, масса не более 56 г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эфективное время работы до 168 часов. Материал: полипропилен, неорганические керамические волокна гидрофобные. | шт | 7000 | 600 | 4200000
43 | Набор для цистостомии | Стерильный, однократного применения, размером 14F длиной 45 см. Предназначен для создания хирургическим путем искусственного надлобкового мочепузырногосвища. Изделие асептическое, апирогенное, стерилизованное этиленоксидом, нетоксичное,одноразового использования. Катетер сделан из полиуретана высшего качества, покрыт силиконом. Качество материала обеспечивает оптимально длительное время нахождения введенного катетера. 1. Катетер 14F длиной 45 см. 2. Разрывная игла-интродьюсер 14F, длиной 120 мм. 3. Кожный фиксатор. 4. Шприц 10 мл. 5. Скальпель. 6. Зажим. | шт | 30 | 19500 | 585000
44 | Набор для нефростомии | Стерильный, однократного применения. Предназначен для операционного образования нефростомии для отвода мочи, в случае, когда нельзя обеспечить отвода мочи натуральным путем. Наименование комплектующих: 1. Катетер тип длиной 45 см 2. Проводник .38” х 80см 3. Двухсоставная игла 18G x 20см; 4. Дилататор 7F; 10F; 13F 5. Дилататор c мандреном 6. Шприц 10 мл 7. Скальпель 8. Кожный фиксатор 9. Зажим Катетер изготовлен из полиуретана, покрывается силиконом, что обеспечивает оптимально длительное время нахождения катетера в почке. Катетер онасщен индикатором глубины ввода в виде линий: первая линия расположена на 17,5 см от дистального наконечника катетера. Расстояние между каждой отметкой составляет 8 см. Проводник - очень тонкая трубка из нержавеющей стали, имеющая гибкий кончик длиной 8 мм. Это дает возможность безопасно работать дилататором с кожухом, надетым на проводник | шт | 30 | 32000 | 960000
48675210
Срок поставки: в течении 5 (пяти) рабочих дней, по заявке Заказчика. Адрес поставки: г. Алматы, ул. Жандосова 6, аптечный склад.