## КДЛ
Приложение №1
№ | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге за ед. | Сумма
1 | Офтальмологический вискоэластичный раствор | Офтальмологический вискоэластичный раствор, стерильный однократного применения в шприце объемом 0,5 мл с канюлей,3% гиалуронат натрия + 4% хондроитина сульфат шприц-тюбик 0,5 мл Дисперсивный вискоэластик для защиты эндотелия,защищает эндотелий от ультразвукового повреждения, от непосредственного контакта с инструментарием, турбулентных движений фрагментов ядра и большого количества жидкости,Тройной негативный заряд молекул обеспечивает качественный контакт с тканями. Хондроитин сульфат и гиалуронат натрия - биологические полимеры, сконцентрированные в экстрацеллюлярной матрице животных и человека. Хондроитин сульфат в наибольшей концентрации содержится в роговице, а гиалуронат натрия - в водянистой влаге и стекловидном теле. Молекулярный вес- хондроитин сульфат 22500 daltons + натрия гиалуронат 500000 daltons Осмолярность 325 ±40 мОСМ/кг Вязкость 40000 cps. | шт. | 500 | 31000 | 15500000
2 | INNOVANCE D-DIMER Kit1 300(large) (Реагент для определения NNOVANCE D-DIMER 1 набор 300-большая | Для анализатора гемостаза Sismex CS-2500. | уп. | 15 | 601020 | 9015300
3 | Д-Димер -HemosIL D-Dimer из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с приналдежностями (4х3мл; 4х9мл; 2х1мл) +2 +8 С | Реагент для иммунохимического определения Д-Димера в человеческой цитратной плазме. Используется для диагностики и исключения ¶(совместно с общеклинической оценкой вероятности заболевания) венозные тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и легочной эмболии), для диагностики ДВС, а также для контроля длительности терапии оральными АК. Реагент имеет подтверждение FDA для исключения диагнозов ТГВ и ТЭЛА. Пороговом значении Д-Димера = 230 нг/мл. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Фасовка: 4 фл. по 3 мл реагента + 4 фл. по 9 мл буфер + 2 фл. по 1 мл калибратор, (105 исследований). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализатора ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | уп. | 30 | 315217 | 9456510
4 | Раствор промывочный -600мл | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | фл. | 75 | 96922 | 7269150
5 | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок.На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10).Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. 50 карт (100 тестов) в упаковке. | уп. | 50 | 86963 | 4348150
| Срок поставки: в течении 5 (пяти) рабочих дней, по заявке Заказчика. Адрес поставки: г. Алматы, ул. Жандосова 6, аптечный склад. |  |  |  |  | 45589110