## Лист1
Приложение 1
Срок поставки - в течение 5 (пятнадцати) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Место поставки - г.Алматы, Бостандыкский район, Жандосова 6. | [6 empty] | 2021-01-21 | 10:30 | 2021-01-21 | 10:45 | 2021-01-21 | 14:30 | 2021-01-21 | 15:15 | 2021-01-22 | 1418:00 | 2021-01-25 | 11:00
[7 empty] | ТОО Дельрус |  | ТОО Мелиор LTD |  | ТОО НПФ Медилэнд |  | ТОО IVD Holding |  | ТОО КФК Медсервис Плюс |  | ТОО Elmus
№ лота | Наименование (МНН) | Краткая характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма
1 | Фентанил | Раствор для инъекций, 0,005 % 2 мл | амп | 95 | 22000 | 2 090 000 | [8 empty] | 95 | 2090000
2 | Бруцеллезный диагностикум антигенный жидкий для РА4х15мл | РА4х15мл | уп | 30000 | 2 | 60000
3 | Тестовый набор для фотометрического определения гликогемоглобина | Для спектрофотометра РD-303 | уп | 160000 | 3 | 480000
4 | Аспартатминотрансфераз из комплекта анализатор биохимийческий-турбометрический ВА-400 8х60+8х15мл, t+2+8C | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 77035 | 23 | 1771805 |  |  |  |  | 76991 | 1770793
5 | Билирубин (общий) из комплекта анализатор биохимийческий-турбометрический ВА-400 8х60мл, t+2+8C | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 33009 | 23 | 759207 |  |  |  |  | 32990 | 758770
6 | Билирубин прямой Испания из комплекта ВА400(300мл) | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400,наличие баркода на каждом флаконе.Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл , t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора | уп | 19735 | 4 | 78940 |  |  |  |  | 19724 | 78896
7 | Общий белок из комплекта анализатор биохимийческий2х60+2х20мл +2+30С турбометрический ВА-400 | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 11668 | 70 | 816760 |  |  |  |  | 11661 | 816270
8 | Мочевина из комплекта анализатор биохимийческий-турбометрический ВА-400 8х60+8х15мл, t-2+8C | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 74833 | 23 | 1721159 |  |  |  |  | 74790 | 1720170
9 | Креатинин из комплекта анализатор биохимийческий(5х60 мл+5х60мл) турбометрический ВА-400 | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл, t+2 +30 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 38997 | 23 | 896931 |  |  |  |  | 38955 | 895965
10 | Мочевая кислота из комплекта анализатор биохимийческий-турбометрический ВА-400 10х60мл +20+8С | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, , наличие баркода на каждом флаконе, Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 62100 | 2 | 124200 |  |  |  |  | 62065 | 124130
11 | Глюкоза из комплекта анализатор биохимийческий-турбометрический ВА-400 10х60мл, t+2+8C | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 15793 | 23 | 363239 |  |  |  |  | 15784 | 363032
12 | Железо (Феррозин) из комплекта анализатор биохимийческий4х60мл+4х15мл t+2+8C турбометрический ВА-400 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А.Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент B. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л.Предел линейности:1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторность(CV):1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л. Повторность(CV):0,9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований-900. Фасовка 4x 60 +4х15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 58937 | 3 | 176811 |  |  |  |  | 58903 | 176709
13 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта анализатор биохимийческий 10х60мл t+2+8C турбометрический ВА-400 | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 54867 | 3 | 164601 |  |  |  |  | 54836 | 164508
14 | HDL-Холестерин из комплекта анализатор биохимийческий2х60мл+2х20мл t+2+8C турбометрический ВА-400 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, , наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2 x 60 мл + 2 x 20 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 143698 | 8 | 1149584 |  |  |  |  | 143616 | 1148928
15 | LDL-Холестерин из комплекта анализатор биохимийческийтурбометрический ВА-400 2х60мл+2х20мл t+2+8C | LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400,, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 176866 | 10 | 1768660 |  |  |  |  | 176764 | 1767640
16 | ЛИПАЗА из комплекта анализатор биохимийческий-турбометрический ВА-400 1х50+1х10мл t+ 2+8C | ЛИПАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Панкреатический профиль; цветной метод, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис-буфер 40 ммоль/л, колипаза ≥ 1 мг/л, дезоксихолат ≥ 1.8 ммоль/л, тауродезоксихолат ≥ 7.0 ммоль/л, pH 8.3. Реагент B. Тартратный буфер 15 ммоль/л, 1.2-O-дилаурил-рак-глицеро-3- глутаровая кислота-(6’-метилрезоруфин)-эфир ≥ 0.7 ммоль/л, ионы кальция ≥ 1 ммоль/л, pH 4.0. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 1.67 ЕД/Л= 0.028 мккат/л. Пределы линейности: 250 ЕД/Л= 4.17 мккат/л. Точность: Средняя концентрация:69 ЕД/Л= 1.15 мккат/л. Повторность (CV): 1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.0%. Средняя концентрация:148 ЕД/Л= 2.5 мккат/л. Повторность (CV): 1.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.1%. Количество исследований-180. Фасовка 1х50мл+1х10мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 168537 | 2 | 337074 |  |  |  |  | 168440 | 336880
17 | Триглицериды из комплекта анализатор биохимийческий-турбометрический ВА-400 10х60мл t+2+8C | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 143078 | 2 | 286156 |  |  |  |  | 142996 | 285992
18 | Щелочная фосфатаза АМП из комплекта анализатор биохимийческий4х60мл+4х15мл t+2+8C турбометрический ВА-400 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, сульфат цинка 1.2 ммоль/л, N-гидроксиэтилендиаминтриуксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат магния 2.5 ммоль/л, рН 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 19.2 Ед/л = 0.320 мкКат/л. Пределы линейности: 1200 Ед/л = 20 мкКат/л. Точность: Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мкКат/л. Повторность (CV):1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5 %. Средняя концентрация: 205 Ед/л = 3.40 мкКат/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.8 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 47165 | 2 | 94330 |  |  |  |  | 47138 | 94276
19 | Гамма-Глутамилтрансфераза 3 Испания из комплекта анализатор биохимийческий4х60мл+4х15мл t+2+8C турбометрический ВА-400 | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; глицилглицин, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидроксид натрия 130 ммоль/л, рН 7.9. Реагент В. γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 3.07 Ед/л = 0.052 мккат/л. Пределы линейности: 600 Ед/л = 10.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 мккат/л. Повторность (CV) - 2.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2.27 мккат/л. Повторность (CV) 0.6%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3%. Количество исследований -900. Фасовка 4x 60 мл + 4x 15 мл , t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 63919 | 2 | 127838 |  |  |  |  | 63883 | 127776
20 | Амилаза прямая из комплекта анализатор биохимийческий-турбометрический ВА-400 8х20мл t+2+8C | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе.Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 158530 | 6 | 951180 |  |  |  |  | 158439 | 950634
21 | ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ из комплекта Анализатор биохимическийй турбидиметрический ВА-400 2+60+2х15мл t+2+8C | ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Диагностика анемий, печеночный профиль; гидрокарбонат магния/феррозин, дифференциальный режим; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 215 ммоль/л, гидрокарбонат натрия 84 ммоль/л, железо (II) сульфат 36 µмоль/л, pH 8.4. Реагент B. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Предел обнаружения 23.6 µг/дл НЖС = 3.4 µмоль/л НЖС.Предел линейности: 700 µг/дл НЖС = 125 µмоль/л НЖС. Повторяемость: Средняя НЖС концентрация: 174 µг/дл = 31.2 µмоль/л. CV:2,1%. n: 20%. Средняя концентрация:280 µг/дл = 50.1 µмоль/л. CV:1,5%. n: 20%.Воспроизводимость: Средняя НЖС концентрация: 174 µг/дл = 31.2 µмоль/л. CV: 2.8 %. n: 25. Средняя НЖС концентрация: 280 µг/дл = 50.1 µмоль/л. CV: 2.4 %. n: 25. Количество исследований-450. Фасовка 2x 60 +2х15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 44756 | 1 | 44756 |  |  |  |  | 44731 | 44731
22 | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О из комплекта Анализатор биохимический- турдиметрический ВА400 1х60+1х15мл t+2+8C | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400,наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/стрептолизин О, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис-буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц, покрытых стрептолизином O, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:: 8.4 МЕ / мл. Пределы линейности: 800 МЕ / мл. Точность: Средняя концентрация 187 МЕ / мл. Повторность (CV) - 1.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.2%; Средняя концентрация: 255 МЕ / мл. Повторность (CV) 1.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.0 %. Количество исследований - 225, фасовка 1х60мл+1х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 98790 | 2 | 197580 |  |  |  |  | 98733 | 197466
23 | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический- турдиметрический ВА400 1х1мл t+2+8C | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1x1мл, t +2 +8 С | уп | 7239 | 3 | 21717 |  |  |  |  | 7235 | 21705
24 | ФОСФОР из комплекта Анализатор биохимический- турдиметрический ВА400 1х50+1х20мл t+20+30C | ФОСФОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; фосфомолибдат, дифференциальный режим; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л. Реагент В. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л, молибдат аммония 3.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.25 мг/дл= 0.080 ммоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 6.46 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация 4.04 мг/дл= 1.30 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.1 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2 %; Средняя концентрация 9.9 мг/дл= 3.18 ммоль/л . Повторность (CV) -0.7 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.0 %. Моча. Средняя концентрация 34.10 мг/дл= 11.0 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.4 %; Средняя концентрация 68.20 мг/дл= 22.0 ммоль/л . Повторность (CV) -1.8 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3 %. Количество исследований - 210. Фасовка 1x50мл+1х20 мл, температура хранения +2 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 8456 | 2 | 16912 |  |  |  |  | 8451 | 16902
25 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x60 + 1x15) +2 +8 С | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.7 %; Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0.7 % . Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1x60мл+1х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора | уп | 45614 | 2 | 91228 |  |  |  |  | 45588 | 91176
26 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ 1 из комплекта анализатор биохимийческий-турбометрический ВА400, 3х1 мл +2+8С | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | уп | 22229 | 10 | 222290 |  |  |  |  | 22216 | 222160
27 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3x1 мл +2 +8 С | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | уп | 22229 | 10 | 222290 |  |  |  |  | 22216 | 222160
28 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 1x3 ml +2 +8 С | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 фасовка 1x3 мл, t +2 +8 С | уп | 13536 | 10 | 135360 |  |  |  |  | 13528 | 135280
29 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК из комплекта анализатор биохимийческий-турбометрический ВА-4004х60+4х15мл+2+8С | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор иохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав Реагент А.Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6. Реагент В.Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л.. Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель(CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 165818 | 15 | 2487270 |  |  |  |  | 165723 | 2485845
30 | С-Реактивный Белок Стандарт из комплекта анализатор биохимийческийтурбометрический ВА-400 1х1мл/5мл+2+8С | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, , фасовка 1мл, t +2 +8 С | уп | 12727 | 10 | 127270 |  |  |  |  | 12727 | 127270
31 | Биохимическая контрольная сыворотка (Human)уровень 1 из комплекта Анализатор биохимический турбидиметрический ВА400, 5х5мл t+2+8C | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1l набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, ,параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 C | уп | 40492 | 20 | 809840 |  |  |  |  | 40468 | 809360
32 | Биохимическая контрольная сыворотка (Human)уровень 2 из комплекта Анализатор биохимический турбидиметрический ВА400, 5х5мл t+2+8C | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 -набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8C | уп | 40492 | 20 | 809840 |  |  |  |  | 40468 | 809360
33 | Биохимический калибратор (Human) уровень 2 из комплекта Анализатор биохимийческийтурбометрический ВА-400 , 5х5 мл, t +2+8C | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400,,параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С | уп | 40492 | 20 | 809840 |  |  |  |  | 40468 | 809360
34 | Превекал на основе бычьей сыворотки из комплекта анализатор биохимийческий-турбометрический ВА-400 12Х5мл +2+8С | ПРЕВЕКАЛ НА ОСНОВЕ БЫЧЬЕЙ СЫВОРОТКИ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: альбумин, билирубин прямой, билирубин общий, креатинин, глюкоза, белок (общий), мочевина, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, фосфатаза щелочная, фосфатаза кислая, альфа-амилаза, АЛТ, АСТ, СК, ГГТ, ЛДГ, Са, Cl, Fe, Mg, P, K, Na, фасовка 12x5мл, t +2 +8 С | уп | 215000 | 1 | 215000 |  |  |  |  | 215000 | 215000
35 | МАГНИЙ из комплекта анализатор биохимийческий-турбометрический ВА-400 2х60МЛ+2х15мл+2+8С | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; синий,конечная точка; жидкий биреагент. Состав: реагент А. Карбонат натрия0,1ммоль/л,ЭГЕА 0,1ммоль/л цианид калия 7,7 ммоль/л, азид натрия 0,95 г/л, реагент В.глицин 25 ммоль/л,ксилидиновый 0,5 ммоль/л хлорацетамин 2,6 г/л . метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0,20 мг/дл=0,081 ммоль/л.Пределы линейности: 4мгдл=1,64 ммоль/л.Точность:Сыворотка Средняя концентрация: 1,50мг/дл=0,61 ммоль/л.Повторность(CV): 1,6% Внутрилабораторный показатель (CV): 2,9%.Средняя концентрация;2,92мг/дл=1,20ммоль/л Повторность (CV): 0,9% Внутрилабораторный показатель (CV): 3,1%.Моча Средняя концентрация:7,20мг/дл=2,94 ммоль/л Повторность (CV): 4,1% Внутрилабораторный показатель (CV): 5,3%Средняя концентрация; 14,4 мг/дл=5,88ммоль/л. Повторность(CV): 2,0%внутрилаб. Показатель (CV): 3,9%. Количество исследований - 450, фасовка 2х60мл+2х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекамендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 15251 | 1 | 15251 |  |  |  |  | 15243 | 15243
36 | Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 +15 +30 С | Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 +15 +30 С | шт | 67393 | 30 | 2021790 |  |  |  |  | 67354 | 2020620
37 | Кюветы для образцов (1000) из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 | Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 | уп | 264020 | 15 | 3960300 |  |  |  |  | 26387 | 395805
38 | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 4х15мл | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400,метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке | уп | 35692 | 15 | 535380 |  |  |  |  | 35671 | 535065
39 | Набор растворов для очистки из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический | Наборрастворов для очистки из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 4х15мл +2+30С | уп | 25928 | 1 | 25928 |  |  |  |  | 25913 | 25913
40 | Флакон с кислотным промывочным раствором | Флакон с кислотным промывочным раствором 20мл из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 4х20мл +2+30С | уп | 27230 | 1 | 27230 |  |  |  |  | 27214 | 27214
41 | i-CHROMA D-Dimer D-Димер из комплекта Анализатор i-CHROMA 25 тестов t +4 +8 C | i-CHROMA D-Dimer D-Димер набор реагентов из комплекта Анализатор i-CHROMA, 25 тестов, +4 +30 | набор | 65323 | 10 | 653230 |  |  |  |  | 65282 | 652820
42 | i-CHROMA D-Dimer D-Димер контроль из комплекта Анализатор i-CHROMA 25 тестов t +4 +8 C | i-CHROMA D-Dimer D-Димер контроль из комплекта Анализатор i-CHROMA II, 2 уровня(0,5 млх2)+2 +8, | набор | 22674 | 3 | 68022 |  |  |  |  | 22660 | 67980
43 | i-CHROMA HbA1c Гликолизированный гемоглобин HbA1c из комплекта Анализатор i-CHROMA 25 тестов t +4 +8 C | i-CHROMA HbA1c Гликолизированный гемоглобин HbA1c набор реагентов из комплекта Анализатор i-CHROMA, 25 тестов, +4 +30 | уп | 51286 | 15 | 769290 |  |  |  |  | 51254 | 768810
44 | Boditech HbA1c Control Контроль гликозилированного гемоглобина из комплекта Анализатор i-CHROMA II +2 +8 C | Boditech HbA1c Control Контроль гликозилированного гемоглобина из комплекта Анализатор i-CHROMA II, глиофилизированный, 2 уровня (0,5 мл x 2), +2 +8 | набор | 22674 | 6 | 136044 |  |  |  |  | 22660 | 135960
45 | i-CHROMA Total beta hCG (human chorionic gonadotrophin) общий бета хорионический гонадотропин из комплекта Анализатор i-CHROMA 25 тестов t +4 +8 C | i-CHROMA Total beta hCG (human chorionic gonadotrophin) общий бета хорионический гонадотропин набор реагентов из комплекта Анализатор i-CHROMA, 25 тестов, +4 +30, | уп | 56685 | 90 | 5101650 |  |  |  |  | 56650 | 5098500
46 | Boditech hCG Control Контроль человеческого хорионического гонадотропина из комплекта Анализатор i-CHROMA II +2 +8 С | Boditech hCG Control Контроль человеческого хорионического гонадотропина из комплекта Анализатор i-CHROMA II, лиофилизированный, 2 уровня (1мл x 2), +2 +8 | набор | 22674 | 15 | 340110 |  |  |  |  | 22660 | 339900
47 | i-CHROMA PCT (Procalcitonin) прокальцитонин из комплекта Анализатор i-CHROMA 10 тестов t +4 +8 C | i-CHROMA PCT (Procalcitonin) прокальцитонин набор реагентов из комплекта Анализатор i-CHROMA, 10 тестов, +4 +30 | уп | 51286 | 60 | 3077160 |  |  |  |  | 51254 | 3075240
48 | Boditech PCT Control (Procalcitonin) Контроль прокальцитонина из комплекта Анализатор i-CHROMA II +2 +8 С | i-CHROMA PCT (Procalcitonin) прокальцитонин набор реагентов из комплекта Анализатор i-CHROMA, 10 тестов, +4 +30 | набор | 22674 | 15 | 340110 |  |  |  |  | 22660 | 339900
49 | i-CHROMA Tn-I (Troponin-I) Тропонин-I из комплекта Анализатор i-CHROMA 25 тестов t +4 +8 C | i-CHROMA Tn-I (Troponin-I) Тропонин-I набор реагентов из комплекта Анализатор i-CHROMA, 25 тестов, +4 +30 | набор | 65323 | 50 | 3266150 |  |  |  |  | 65282 | 3264100
50 | Boditech Tn-I Control Контроль тропонина I из комплекта Анализатор i-CHROMA II +2 +8 С | Boditech Tn-I Control Контроль тропонина I из комплекта Анализатор i-CHROMA II, лиофилизированный, 2 уровня (1 мл x 2), +2 +8 | уп | 22674 | 15 | 340110 |  |  |  |  | 22600 | 339900
51 | Cellpack 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | уп | 41337 | 20 | 826740 |  |  |  |  | 41314 | 826280
52 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean ) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии ХР-300 +2+30 С | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах | уп | 35083 | 8 | 280664 |  |  |  |  | 35 083 | 280664
53 | Stromatolyser WH 3x500мл из комплекта Автоматический гемотологический анализатор XP 300+2+35C | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах | уп | 119054 | 12 | 1428648 |  |  |  |  | 118986 | 1427832
54 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | фл | 12167 | 15 | 182505 |  |  |  |  | 12160 | 182400
55 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор ХP 300 +2 +8С (Sysmex Corporation, США ) | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | фл | 12167 | 15 | 182505 |  |  |  |  | 12160 | 182400
56 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 С | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | фл | 12167 | 15 | 182505 |  |  |  |  | 12160 | 182400
57 | Изотонический раствор V –Reagent D.L 10л | Для гематологический анализатора V-Counter | уп | 39900 | 48 | 1915200 | [10 empty] | 39900 | 1915200
58 | Системный р-р V –Reagent , 5л | Для гематологический анализатора V-Counter | уп | 75500 | 35 | 2642500 | [10 empty] | 75500 | 2642500
59 | Лизирующий р-р V –Reagent Lyse. 1л | Для гематологический анализатора V-Counter | уп | 39800 | 65 | 2587000 | [10 empty] | 39800 | 2587000
60 | Пробирки для образцов конические , уп 4 мл х100 шт | Для анализатора гемостаза Sismex CS-2500 | уп | 30508 | 4 | 122032 | [6 empty] | 30500 | 122000
61 | Реагент для определения Multifibren U 10х5мл (500 тестов) | Для анализатора гемостаза Sismex CА-660 | уп | 62400 | 30 | 1872000 | [6 empty] | 62200 | 1866000
62 | Стандарт для фибриногена Уровень 1-6 6*1 мл (2000 тестов) | Для анализатора гемостаза Sismex CА-660 | уп | 114404 | 1 | 114404 | [6 empty] | 114400 | 114400
63 | Контрольная плазма Control Plasma N 10х на 1 мл | Для анализатора гемостаза Sismex CА-660 | уп | 62400 | 15 | 936000 | [6 empty] | 62300 | 934500
64 | Контрольная плазма Control Plasma Р 10х на 1 мл | Для анализатора гемостаза Sismex CА-660 | уп | 78400 | 15 | 1176000 | [6 empty] | 78300 | 1174500
65 | Калибратор РТ – Multi calibrator 6х на 1 мл | Для анализатора гемостаза Sismex CА-660 | уп | 66101 | 4 | 264404 | [6 empty] | 66000 | 264000
66 | Standard human plasma 10 х for 1 ml Стандартная плазма 10х на 1 мл | К автоматическому анализатору свертываемости крови СS-2500 | уп | 78400 | 1 | 78400 | [6 empty] | 78300 | 78300
67 | Раствор Промывочный СА Clean II (rinse) уп (1х500 мл) | Для анализатора гемостаза Sismex CА-660 | уп | 95338 | 5 | 476690 | [6 empty] | 95330 | 476650
68 | Раствор чистящий СА Сlean I 1 x 50мл | К автоматическому анализатору свертываемости крови СS-2500 | упаковка | 38 135 | 42 | 1 601 670 | [6 empty] | 38130 | 1601460
69 | Реакционные кюветы СА660 уп,3х1000 шт | Автоматический анализатор свертываемости крови СА-660 | упаковка | 241520 | 10 | 2415200 | [6 empty] | 240000 | 2400000
70 | Реакционные кюветы для CS 2500 уп (3 х 1000 шт) | К автоматическому анализатору свертываемости крови СS-2500 | упаковка | 274400 | 15 | 4116000 | [6 empty] | 270400 | 4056000
71 | Реагент для определения Тромборель S 10х4 мл 400 тестов CS-2500 | К автоматическому анализатору свертываемости крови СS-2500 | упаковка | 33050 | 40 | 1322000 | [6 empty] | 33000 | 1132000
72 | Fibrinogen standards level 1-6 6х for1ml Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6х на 1мл | К автоматическому анализатору свертываемости крови СS-2500 | упаковка | 114404 | 4 | 457616 | [6 empty] | 114400 | 457600
73 | Реагент для определения Тромбина 100 I.U. 10х на 5мл1000 тестов | К автоматическому анализатору свертываемости крови СS-2500 | упаковка | 113600 | 30 | 3408000 | [6 empty] | 113500 | 3405000
74 | Буфер Оурена вералоновый 10х15мл | К автоматическому анализатору свертываемости крови СS-2500 | упаковка | 21610 | 30 | 648300 | [6 empty] | 21600 | 648000
75 | Actin 10х2ml (Реагент для орпределения Actin 10х2 мл) | Автоматический анализатор свертываемости крови СА-660 | Уп | 25920 | 27 | 699840 | [6 empty] | 25900 | 699300
77 | INNOVANCE D-DIMER Kit1 150(Medium) (Реагент для определения NNOVANCE D-DIMER 1 набор 150- средний | К автоматическому анализатору свертываемости крови СS-2500 | уп | 188800 | 3 | 566400 | [6 empty] | 188500 | 565500
78 | INNOVANCE D-DIMER Control 2х5х1ml Level normal and patologik)(контроль INNOVANCE D-DIMER 2х5х1мл норма и патология) | К автоматическому анализатору свертываемости крови СS-2500 | уп | 78400 | 15 | 1176000 | [6 empty] | 78350 | 1175250
79 | SLD MINI-CAP 500pc(500шт0 | К автоматическому анализатору свертываемости крови СS-2500 | упаковка | 289072 | 10 | 2890720 | [6 empty] | 289000 | 2890000
80 | Berichrom AT III 1Kit Реагент для определения Berichrom AT III 1 набор -170 тестов | К автоматическому анализатору свертываемости крови СS-2500 | упаковка | 68642 | 3 | 205926 | [6 empty] | 68600 | 205800
81 | Test Thombin reagent 10for ml 500(Реагент для определения Test Thombin 10х на 5мл 500 | Автоматический анализатор свертываемости крови СS-2500 | уп | 45120 | 2 | 90240 | [6 empty] | 45000 | 90000
82 | Хлорид кальция 0,025моль/л 10х15мл | Для анализатора гемостаза Sismex CА-660 | уп | 19068 | 1 | 19068 | [6 empty] | 19000 | 19000
83 | ISE Calibrating Pack | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 112000 | 13 | 1456000 | [6 empty] | 112000 | 1456000
84 | Reference Electrode | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 190400 | 3 | 571200 | [6 empty] | 190400 | 571200
85 | Sodium Electrode | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 168000 | 3 | 504000 | [6 empty] | 168000 | 504000
86 | Potassium Electrode | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 168000 | 3 | 504000 | [6 empty] | 168000 | 504000
87 | Chloride Elect | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 168000 | 1 | 168000 | [6 empty] | 168000 | 168000
88 | Calcium Electrod | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 168000 | 5 | 840000 | [6 empty] | 168000 | 840000
89 | Sample detector Electrode цифровой электрод детектора образцов | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 190400 | 2 | 380800 | [6 empty] | 190400 | 380800
90 | Fill port cleaner очиститель порта ввода пробы | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 14000 | 13 | 182000 | [6 empty] | 14000 | 182000
91 | Peristaltic pump tubing прокладка перестальтического насоса | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 11200 | 1 | 11200 | [6 empty] | 11200 | 11200
92 | Spare tubing kit набор запасных прокладок | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 35000 | 1 | 35000 | [6 empty] | 35000 | 35000
93 | Na Conditioner кондиционер натрия | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 22400 | 6 | 134400 | [6 empty] | 22400 | 134400
94 | Diestro Trilevel-Ditstro трехуровневый | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 35000 | 10 | 350000 | [6 empty] | 35000 | 350000
95 | Порт для заполнения | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 14000 | 1 | 14000 | [6 empty] | 14000 | 14000
96 | Набор трубопроводов для подключения | К Автоматический анализатор электролитов Diestro | уп | 12000 | 1 | 12000 | [6 empty] | 12000 | 12000
97 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула 10содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | уп | 230560 | 4 | 922240 | 230530 | 922120 | 230500 | 922000
98 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | уп | 230560 | 4 | 922240 | 230530 | 922120 | 230500 | 922000
99 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | уп | 230560 | 4 | 922240 | 230530 | 922120 | 230500 | 922000
100 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | уп | 230560 | 4 | 922240 | 230530 | 922120 | 230500 | 922000
101 | Очистной раствор 175мл | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | фл | 106590 | 15 | 1598850 | 106580 | 1598700 | 106550 | 1598250
102 | Калибровочный раствор 1 по 200мл | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | фл | 106590 | 20 | 2131800 | 106580 | 2131600 | 106550 | 2131000
103 | Калибровочный раствор 2-200 мл | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | фл | 106590 | 15 | 1598850 | 106580 | 1598700 | 106 550 | 1598250
105 | Калибровочный раствор для tHb упакю 4 ампул | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | уп | 77330 | 1 | 77330 | 77320 | 77320 | 77300 | 77300
106 | РН-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pН для анализаторов серии ABL800 | шт | 1509200 | 1 | 1509200 | 1509180 | 1509180 | 1509150 | 1509150
107 | рСО2-электрода | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pCO2 для анализаторов серии ABL800 | шт | 1509200 | 1 | 1509200 | 1509180 | 1509180 | 1509150 | 1509150
108 | рО2-электрода | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pO2 для анализаторов серии ABL800 | шт | 1509200 | 1 | 1509200 | 1509180 | 1509180 | 1509150 | 1509150
109 | референтный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент сравнения для анализаторов серии ABL ABL800 | шт | 616990 | 1 | 616990 | 616970 | 616970 | 616950 | 616950
110 | Са-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Са2+ для анализаторов серии ABL800 | шт | 955900 | 1 | 955900 | 955875 | 955875 | 955850 | 955850
111 | Сl-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Cl- для анализаторов серии ABL800 | шт | 955900 | 1 | 955900 | 955875 | 955875 | 955850 | 955850
112 | К-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K+ для анализаторов серии ABL800 | шт | 955900 | 1 | 955900 | 955875 | 955875 | 955850 | 955850
113 | Na-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Na+ для анализаторов серии ABL800 | шт | 955900 | 1 | 955900 | 955875 | 955875 | 955850 | 955850
114 | Глюкозный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL800 | шт | 1550500 | 1 | 1550500 | 1550470 | 1550470 | 1550450 | 1550450
115 | Лактатный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL800 | шт | 1550500 | 1 | 1550500 | 1550470 | 1550470 | 1550450 | 1550450
116 | Мембраны для: референтного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800 | Уп | 101200 | 4 | 404800 | 101185 | 404740 | 101170 | 404680
117 | Мембраны для: рО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800 | Уп | 451000 | 4 | 1804000 | 450980 | 1803920 | 450970 | 1803880
118 | Мембраны для: рСО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800 | Уп | 451000 | 4 | 1804000 | 450980 | 1803920 | 450970 | 1803880
119 | Мембраны для: Са-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800 | Уп | 743050 | 4 | 2972200 | 743020 | 2972080 | 743000 | 2972000
120 | Мембраны для:Сl-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800 | Уп | 743050 | 4 | 2972200 | 743020 | 2972080 | 743000 | 2972000
121 | Мембраны для: К-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800 | Уп | 743050 | 4 | 2972200 | 743020 | 2972080 | 743000 | 2972000
122 | Мембраны для : Na-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800 | Уп | 743050 | 4 | 2972200 | 743020 | 2972080 | 743000 | 2972000
123 | Мембрана для: Глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800 | Уп | 255530 | 4 | 1022120 | 255525 | 1022100 | 255500 | 1022000
124 | Мембрана для: Лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800 | Уп | 255530 | 4 | 1022120 | 255525 | 1022100 | 255500 | 1022000
125 | Баллоны с калибровочным газом 1(34 бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800 | баллон | 215930 | 3 | 647790 | 215925 | 647775 | 215900 | 647700
126 | Баллоны с калибровочным газом 2 (34 бар ) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800 | баллон | 215930 | 3 | 647790 | 215925 | 647775 | 215900 | 647700
127 | Игла модуля пробозаборника АВL-800 | Зонд для забора проб из капилляра/шприца в анализаторах серии ABL800 | НАБОР | 368995 | 1 | 368995 | 368995 | 368995 | 368960 | 368960
128 | Годовой сервисный набор | Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL700/800 | уп | 896000 | 1 | 896000 | 895950 | 895950 | 895900 | 895900
129 | Очищающий раствор | Очищающий раствор V-Reagent.Ciean 4 ml.Для гематологического анализатора V-Counter | Пробирка | 1900 | 600 | 1140000 | [10 empty] | 1900 | 1140000
130 | Контрольная кровь | V-control (low,normal,high) Для гематологического анализатора V-Counter | набОР | 99000 | 12 | 1188000 | [10 empty] | 99000 | 1188000