## офтальмология
Приложение №1 к Тендерной документации
№ лота | Наименование ЛС и МИ (международное непатентованное наименование) МНН | Техническая характеристика | Ед.измерения | Кол-во | Цена за ед. тенге | Общая сумма тенге
1 | Линза | Монофокальная сферическая 6.0 мм. Модель 100C, интраокулярная, стерильная, гидрофильная, двояковыпуклая, акриловая, предустановленная, разработанная для хирургической имплантации в глазное яблоко человека с целью замены хрусталика глаза, с поглощением УФ-излучения. Основные размеры линз: Общий диаметр: 12.50 мм Размер оптики: 6,00 мм Содержание влаги 26 % УФ защита- на основе бензофенона АББЕ 56 Показатель преломления 1,46 А константа: 118,6 Угол наклона гаптики-0 o Конструкция гаптического края- Усовершенствованный квадратный край Amon-Apple 360 o Глубина передней камеры: 5,32 Стиль опорного элемента- загнутая петля с технологией анти-изгиб Технология Lock and Roll Линзы находятся в 31 (± 1,0) мл растворе хлорида натрия с концентрацией 0,9% для ирригации Сферический диапазон от -10D до +34D (шаг 0,5-1D). Тип инжектора-одноразовая предустановленная система Размер разреза-носик картриджа 1,65мм для разреза меньше 2,2 Угол скоса-45 o Введение линзы-плунжер для одной руки. | штука | 1000 | 42100 | 42100000
2 | Вискоэластичный раствор | Форма выпуска 2 мл стеклянный шприц, индивидуальная блистерная упаковка, 23G Содержание: 2% гидроксипропилметилцеллюлозы (высокая вязкость) рН : 6,0-7.8 Вязкость 1000+14000cCt Сдвиговая вязкость 103-104 Cps Осмолярность 250,0-350,0 мОсмоль\кг Спектральный коэф- 1100-400нм Средняя молекулярная масса-63079 Дальтон Молекулярный вес-86 000 дальт Показатель преломления -1,336-1,348 Стерильность Высокая степень очистки. Апирогенность Легко удаляется и хорошо фильтруется через дренажную систему глаза, не вызывает послеоперационную гипертензию. Для покрытия и защиты глаза во время хирургической операции на переднем отрезке глаза | упаковка | 500 | 6000 | 3000000
3 | Кольцо полимерный внутри капсульный | Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. Основные размеры: размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6; размер по горизонтали, мм: "СК-1" 12,9±0,6; ширина,мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05; толщина, мм: "СК-1" 0,2±0,05 | штука | 650 | 16000 | 10400000
4 | Ножи офтальмологический с защитой 15 градусная | Позволяет производить дозированные по ширине тоннельные разрезы (склеральные и роговичные). Состоят из трех частей – режущего лезвия, рукоятки и защитной подвижной детали, обеспечивающей безопасность использования во время операций. Размерный ряд: 2,2 мм; 2,4 мм; 2,5 мм. Количество: 10 шт в коробке. | штука | 400 | 3900 | 1560000
5 | Ножи 26 офтальмологический | Позволяет производить рассечение и расслаивание тканей; для экстракапсулярной экстракции катаракты и парацентеза. Состоят из трех частей – режущего лезвия, рукоятки и защитной подвижной детали, обеспечивающей безопасность использования во время операций Размерный ряд: 15°, 30°,45° Количество: 10 шт в коробке. | штука | 500 | 3900 | 1950000
6 | Ножи 26 офтальмологический | Расслаивание ткани при проведении тоннельного разреза,при проведении антиглаукомных операций. Состоят из трех частей – режущего лезвия, рукоятки и защитной подвижной детали, обеспечивающей безопасность использования во время операций. Количество: 10 шт в коробке. | штука | 150 | 3900 | 585000
7 | Краситель | Краситель представляет собой витальный краситель, используемый для визуализации капсулорексиса во время хирургии катаракты, при отсутствии красного рефлекса (плотная катаракта, узкий зрачок и т.д.). Краситель вводится на переднюю поверхность капсулы хрусталика, что дает отличную визуализацию. Краситель – это стерильный препарат трипанового синего в изотонической буферной среде. Упаковка: 1 мл 0,06 % раствора трипанового синего в шприце или флаконе. | флакон | 140 | 5400 | 756000
8 | Нить хирургическая | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлон 66 Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить нейлон (9/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 6,0 мм, толщиной 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Этот процесс производства запотентирован! Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Область применения: Нить хирургическая – нейлон окрашенный применяется в офтальмологии. Используется для сшивания, закрепления узлом и удерживания ран, согласно индивидуальной прочности на разрыв. | штука | 100 | 4800 | 480000
9 | Нить хирургическая | Нить хирургическая.с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. Состав и описание изделия: Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлон 66 Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить нейлон (10/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 6.0 мм, толщиной 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Этот процесс производства запотентирован! Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Область применения: Нить хирургическая – нейлон окрашенный применяется в офтальмологии. Используется для сшивания, закрепления узлом и удерживания ран, согласно индивидуальной прочности на разрыв. | штука | 120 | 4800 | 576000
10 | Нить хирургическая | Нить хирургическая с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлон 66 Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить (7/0), длиной 45 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 8.0 мм, толщиной 0,28 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Этот процесс производства запотентирован! Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Область применения: Нить хирургическая – нейлон окрашенный применяется в офтальмологии. Используется для сшивания, закрепления узлом и удерживания ран, согласно индивидуальной прочности на разрыв. | штука | 50 | 4800 | 240000
11 | Нить хирургическая | Нить хирургическая.с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлон 66 Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить толщиной (5/0), длиной 45 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 7.0 мм, толщиной 0,28 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Этот процесс производства запотентирован! Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Область применения: Нить хирургическая – нейлон окрашенный применяется в офтальмологии. Используется для сшивания, закрепления узлом и удерживания ран, согласно индивидуальной прочности на разрыв. | штука | 50 | 4800 | 240000
12 | Нить хирургическая | Нить хирургическая натуральная – шелк, окрашенная (голубой ) представляет собой стерилизованные, не рассасывающиеся, хирургические нити из оксида этилена с иглой. Используется для сшивания, закрепления узлом и удерживания ран, согласно индивидуальной прочности на разрыв.Поверхность гладка и не имеет задиров, трещин, выступов и других дефектов, которые могут вызвать проблемы с применением. 2) Прочностные свойства и размеры соответствуют Форма и Структура: 1) Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, не рассасывающиеся, хирургические нити с иглой (атравматика) 2) Основное сырье: Нить для сшивания: Шелк; Покрытие: Силикон (Только Плетеный шовный материал); Игла: Нержавеющая сталь (содержащая никель и хром); Они изготовлены по запатентованной технологии без шва. Шпательная, режущая. Покрытие: Силикон. Сшивает, закрепляет узлом и удерживает раны, согласно индивидуальной прочности на разрыв. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. | штука | 70 | 4800 | 336000
13 | Линза | Асферичная, интраокулярная стерильная, гидрофильная,акриловая,складная, цельная, разработанная для хирургической имплантации в глазное яблоко человека с целью замены хрусталика глаза линза, с поглощением УФ-излучения и биосовместимым материалом Основные размеры линз: Общий диаметр: 12.50 мм Размер оптики: 6,00 мм Угол наклона гаптики: 5 o А константа: 118,0 Диапазон диоптрий: От -10,0 до +40,0 шаг 1 и 0,5 | штука | 300 | 24900 | 7470000
14 | Краситель для заднего сегмента | Краситель для заднего сегмента, созданный в лабораториях , представляет собой ультраочищенный, стерильный и апирогенный раствор, состоящий из 0,18% трипанового синего и запатентованного красителя (формула: C 48 H 50 N 3 NaO 7 S) 0,03%, подходит для обратимого окрашивания внутренней ограничивающей мембраны и эпиретинальных мембран. Состоит из Bluelife с чистотой более 99% и трипанового синего вместе в ультраочищенном растворе красителя с высокой биосовместимостью. Концентрация- 0,162-0,198% w/V trypan blue - 0.027-0.033 w/V bluelife PH – 7.00-7.40 Осмоляльность – 270-330 mOsm/m Плотность -1,015-1,018 g/ml Не токсичен Стерильный Температура хранения от +15°С -+35°С-36 мес В упаковке 6 штук. | штука | 10 | 27000 | 270000
15 | Ирисретракторы | Ирис-ретрактор полимерный, одноразовый, стерильный, для интраоперационного расширения зрачка. Различной модификации 3 вида: 1.Иридо-капсулярный 2. Ирис-ретрактор 3.4-х угольный | набор | 2 | 16000 | 32000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 69995000
Сроки поставки: в течении 5 (пяти) рабочих дней, по заявке Заказчика.
139990000