## Нейрохирургия
Приложение №1 к Тендерной документации
№ лота | Наименование ЛС и МИ (международное непатентованное наименование) МНН | Техническая характеристика | Ед.измерения | Кол-во | Цена за ед. тенге | Общая сумма тенге
1 | Одноразовая стерильная ва- куумная система С-4 для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с принадлежностями | Наименование комплектующих 1. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок. 2. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА), с К3ЭДТА (трехкалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований. 3. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, с натрия гепарином для получения плазмы. 4. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови,с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза. 5. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки. 6. Игла двухсторонняя стандартная, размерами: 0,8х38 мм, 21Gx1 ½. 7. Иглодержатель безопасный одноразовый без механизма сброса иглы. Комплектность по заявке заказчика. | штук | 45000 | 400 | 18000000
2 | Набор процедурный | Процедурный одноразовый стерильный для обработки ран 1. Повязка адгезивная фиксирующая 3×15 см на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания – 2 шт. 2. Салфетка 7,5х7,5 см изготовлены из высококачественной хлопчатобумажной марли, с подвернутыми краями. Впитывающая, многослойная, не менее 8 слоев. Состав 100% хлопок – 2 шт.3. Марлевые тампоны М диаметром 3-4 см, впитывающие шарики белого цвета. Состав 100% хлопок – 5 шт. 4. Пинцет медицинский одноразовый пластиковый, 13 см для манипуляций в перевязочной и операционной. Бранши имеют поперечные насечки – 1 шт. 5. Перчатки стерильные № 7,5 неопудренные одноразовые – изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Полная анатомическая форма перчаток позволяет использовать перчатки длительное время, при этом обеспечивая комфортное условие для рук. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Перчатки позволяет осуществлять манипуляции руками требующих сверхчувствительности при проведении процедур. Валик является конструктивным элементом перчатки, с помощью него обеспечивается фиксация перчатки на запястье .1 пара перчаток (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку – 1 пара. 6. Маска трехслойная на резинках изготовлена из двух слоев нетканого полотна типа СС (спанбонд) и одного слоя нетканого материала типа СМС, который содержит мельтблаун (фильтрующий элемент). Имеет гибкий носовой фиксатор в верхней части маски. По краям маски вставлены две круглые эластичные резинки для удобства фиксации на лице. Размер маски: 180х90 мм (± 5 мм) – 1 шт. 7. Клип-берет хирургический одноразовый, гофрированный, с двумя защипами, вдоль окружности приварена двухрядная резинка. Изготовлен без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала спанбонд. В сложенном виде представляет собой полоску – 1 шт. Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой двойной упаковке. Срок годности 3 года от даты изготовления. Продукция имеет регистрационное удостоверение РК и сертификат соответствия на продукцию. Сертификат о происхождения товара и имеет маркировку в соответствии с законодательством РК. Вложенная этикетка с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. | штук | 3000 | 1120 | 3360000
3 | Контур дыхательный | Набор дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический циркуляционный для взрослых. Длина трубок составляет 1500 мм, с трубками вдоха/выдоха диаметром 22 мм. На пациента шланги контура соединены с тройником пациента (Y-адаптером) 22M/15F×22М×22М с разъемом 22М на двух линиях вдоха и выдоха, и с разъемом 22M/15F со стороны пациента, с двумя портами 7,6 мм с герметизирующими заглушками: с угловым адаптером 22М/15F×15М с Луер Лок портом «not loosing» для подсоединения линии мониторинга СО2, с разъемом со стороны пациента 22M/15F, и разъемом со стороны контура 15M. Коннекция шлангов контура на аппарат 22F. Материалы: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Набор стерильный. Для одноразового использования. Метод стерилизации: этиленоксидом. Остаточное содержание этиленоксида в наборе после стерилизационной обработки и дегазации не должно обнаруживаться. В единой стерилизационной комбинированной упаковке. Срок годности 3 года от даты изготовления. Продукция имеет регистрационное удостоверение РК и сертификат соответствия на продукцию. Сертификат о происхождения товара и имеет маркировку в соответствии с законодательством РК. Вложенная этикетка с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. Комплектность: 1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм, длиной 1500 мм, изготовлена из полипропилена с прямыми адаптерами – 2 шт. 2. Прямой адаптер изготовлен из полипропилен материала - 4 шт. 3. Тройник пациента 22M/15F×22М×22М (Y-адаптер) с двумя портами, изготовлен из полипропилена - 1 шт. 4. Угловой адаптер с портом 22M/15F×15M из полипропилена– 1шт. 5. Защитный колпачок из полипропилена синего цвета. Для разъемов 22М– 1шт. | штук | 3500 | 2500 | 8750000
4 | Комплект операционный | Комплект стерильный операционный одноразовый - для офтальмологических операций. Состав: Простыня малая операционная с отверстием 80х100 см., СМС пл.25 гр/м2, отверстие 6 см, карман 20х20 см, с операционной плёнкой | штук | 500 | 1140 | 570000
5 | Комплект стерильный операционный одноразовый для эндопротезирования коленного сустава | 1. Простыня большая операционная 200×300 см двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанный, устойчивый к отслаиванию, безворсовый, гипоаллергенного нетканый материал 54 плотности, с эластичным отверстием 6 см, отводом - 1 шт. 2. Простыня большая операционная 180×240 см изготовленная из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 40 плотности - 1 шт. 3. Простыня большая операционная 180×180 см изготовленная из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 40 плотности, с липким краем - 1 шт. 4. Простыня малая операционная 125×150 см изготовленная из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 40 плотности, с липким краем - 1 шт. 5. Леггинс 35×75 см одноразовые, изготовленные из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 40 плотности, с фиксирующей манжетой сверху из трикотажного полотна – 1 шт. 6. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см изготовлен из водоотталкивающего материала в виде рукава - полиэтилена, шириной 80 см, комбинирован усиленной впитывающей вставкой в длину 140 см, в ширину 60-80 см, с уровнем поглощения больше чем 100 % - 1 шт. 7. Салфетка хирургическая 25×25 см впитывающая представляет собой полотенце изготовленное из безворсового материала (плотностью 35 г/м2), имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно. - 4 шт. 8. Операционная лента 5×60 см адгезивная фиксирующая лента на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания – 2 шт. 9. Салфетка марлевая 10х10 см. марлевые, впитывающие, многослойные, с подвернутыми краями. Для обеспечения безопасности края салфеток сложены во внутрь, что исключает попадание концов нитей в рану - 5 шт. 10. Простыня большая операционная 137×150 см – представляет собой защитное покрытие на стол с впитывающей вставкой. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 в центральной части из водопоглощающего материала. Водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 100%. Водопоглощающая часть представлена длиной 150 см и 75 см в ширину, термоприпаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающими – 1 шт. 11. Держатель шнура на липучке представляет собой держатель для трубки и шнура с клейкой матерчатой полоской для безопасного и надежного удерживания трубки и шнура на месте. Легко крепится к простыне, за счет адгезивного края по всей поверхности подушечки с обратной стороны. Подушечка размером 8×6 см, с липучкой 14 см в длину. Не содержит латекс, фталаты – 1 шт. 12. Карман приемник хирургический 35х43 см цельнокроеный, односекционный чехол из прозрачного полиэтилена высокого давления толщиной 70 мкм. С обратной стороны чехла имеется липкий край покрытый защитной полосой из антиадгезионной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества для фиксации на операционном столе или простыне – 1 шт. В единой комбинированной двойной упаковке. Срок годности 3 года от даты изготовления. Продукция имеет регистрационное удостоверение РК и сертификат соответствия на продукцию. Сертификат о происхождения товара и имеет маркировку в соответствии с законодательством РК. Вложенная этикетка с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. | штук | 100 | 13200 | 1320000
6 | Комплект стерильный операционный одноразовый для артроскопии коленного сустава | 1. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см изготовлен из водоотталкивающего материала в виде рукава - полиэтилена, шириной 80 см, комбинирован усиленной впитывающей вставкой в длину 140 см, в ширину 60-80 см, с уровнем поглощения больше чем 100 %.– 1 шт. 2. Простыня большая операционная 140×210 см изготовленная из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 55 плотности - 1 шт. 3. Леггинс 34×75 см одноразовые, изготовленные из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 55 плотности, с фиксирующей манжетой сверху из трикотажного полотна – 1 шт. 4. Операционная лента 5×60 см адгезивная фиксирующая лента на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания – 2 шт. 5. Простыня большая операционная 200×300 см двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанный, устойчивый к отслаиванию, безворсовый, гипоаллергенного нетканый материал 54 плотности, с эластичным отверстием 6 см, отводом – 1 шт. 6. Салфетка хирургическая 30×40 см представляет собой полотенце изготовленное из безворсового материала (плотностью 60 г/м2), имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно. – 4 шт. 7. Салфетка марлевая 10х10 см марлевые, впитывающие, многослойные, с подвернутыми краями. Для обеспечения безопасности края салфеток сложены во внутрь, что исключает попадание концов нитей в рану.- 5 шт. 8. Простыня большая операционная 137×150 см – представляет собой защитное покрытие на стол с впитывающей вставкой. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 в центральной части из водопоглощающего материала. Водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 100%. Водопоглощающая часть представлена длиной 150 см и 75 см в ширину, термоприпаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающими – 1 шт. 9. Держатель шнура на липучке представляет собой держатель для трубки и шнура с клейкой матерчатой полоской для безопасного и надежного удерживания трубки и шнура на месте. Легко крепится к простыне, за счет адгезивного края по всей поверхности подушечки с обратной стороны. Подушечка размером 8×6 см, с липучкой 14 см в длину. Не содержит латекс, фталаты– 1 шт. 10. Карман приемник хирургический 35х43 см цельнокроеный, односекционный чехол из прозрачного полиэтилена высокого давления толщиной 70 мкм. С обратной стороны чехла имеется липкий край покрытый защитной полосой из антиадгезионной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества для фиксации на операционном столе или простыне – 1 шт. В единой комбинированной двойной упаковке. Срок годности 3 года от даты изготовления. Продукция имеет регистрационное удостоверение РК и сертификат соответствия на продукцию. Сертификат о происхождения товара и имеет маркировку в соответствии с законодательством РК. Вложенная этикетка с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. 1. | штук | 400 | 13200 | 5280000
7 | Катетер 2х - просветный центральный венозный диализный в комплекте с принадлежностями для установки | Катетер гемодиализный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 12Fr, длиной: 20см, в комплекте с принадлежностями для установки. Наименование комплектующих: Катетер гемодиализный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 12Fr, длиной: 20см 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Гепариновый замок - 2 шт 8. Прозрачный перевязочный материал 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11. Салфетка марлевая - 5 шт Катетер изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмирования сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные каналы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: артериальная -280-350 мл/мин, венозная - 235-315 мл/мин. Катетер (2 - просветный): 12Fr х 20 см. Проводник (прямой; J-образный): 0.035" x 70 см, Интродьюсерная игла: 18G | штук | 150 | 19000 | 2850000
8 | Катетер 2х - просветный центральный венозный в комплекте с принадлежностями для установки | Наименование комплектующих: 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 7Fr (14Ga/18Ga); длиной: 20см; диаметр 2.30 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Техническая характеристика: Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 25-40 мл/мин, дистальная - 55-100 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм. | штук | 1500 | 9000 | 13500000
9 | Катетер центральный венозный 4х -просветный в комплекте с принадлежностями для установки | Наименование комплектующих: 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8.5 Fr(14Ga/18Ga/18Ga/16Ga); длиной: 15 см; диаметр 2.8 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Техническая характеристика: Катетер (4-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: Дистальная - 75-120 мл/мин. Медиальная*1 - 20-50 мл/мин. Медиальная*2 - 20-50 мл/мин. Проксимальная 65-105 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм. | штук | 200 | 11000 | 2200000
10 | Катетер центральный венозный 3х -просветный в комплекте с принадлежностями для установки | Наименование комплектующих: 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 7Fr; (16Ga/18Ga/18Ga) длиной: 20см; диаметр 2.3 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Техническая характеристика: Катетер (3- просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 15-30 мл/мин, дистальная - 35-65 мл/мин, медиальный – 15-30 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.80 x 60 см, Интродьюсерная игла: 18G длиной 67мм. | штук | 300 | 10000 | 3000000
11 | Марля | Медицинская хлопчатобумажная, нестерильная, отбеленная в рулонах, длиной 1000 м,не менее 91,5 см но не более 120 см (+/- 0,5 см), плотность от 35-37 г/ м² Изделия не токсичны и не обладают раздражающим действием. | метр | 110000 | 180 | 19800000
12 | Набор | Набор MR/СТ - Set ELS (шприц-колба ELS 190 мл. – 2 шт., система шланговая MR/СТ 260 см., спиральная с двумя клапанами обратного действия, длинный спайк, короткий спайк, зонтик трубка – 2 шт.). Шприц-колба ELS Шприц-колба ELS 190 мл. Шприцы выполнены из безопасного прозрачного медицинского полимера. Максимальный объем: 190 мл. Внутри шприца расположен конусовидный плунжер чёрного цвета с резинкой по краю, которая обеспечивает высокую герметичность и плавный ход внутри шприца. Носик шприц-колбы Луер Лок прикрыт защитным колпачком. Технические характеристики: объем шприц-колб: 190 мл., максимальное рабочее давление: 24 Бар/350 psi. Система шланговая MR/СТ с двумя клапанами обратного действия Система шланговая выполнена из прозрачного безопасного полимера. Два клапана обратного хода предотвращает попадание внутрь шприц-колб инородных жидких масс, в частности крови. Техническая характеристика: 24 Бар/350 psi. Длина: 260 см., спиральная. Зонтик трубка Трубка для быстрого набора во внутрь колбы контрастного вещества или физиологического раствора. Длинный спайк Длинный спайк (шип) предназначен для набора во внутрь колбы физиологического раствора. Короткий спайк Короткий спайк (шип) предназначен для набора во внутрь колбы контрастного вещества. Комплект поставки: Набор MR/СТ - Set ELS состоит из одной стерильной упаковки, которая включает в себя: - Шприц-колба ELS – 2 штуки. - Система шланговая MR/СТ – 1 штука. - Зонтик трубка – 2 штуки. - Длинный спайк – 1 штука. - Короткий спайк – 1 штука. Товар будет приниматься строго в соответствии с технической спецификацией. | штук | 200 | 30000 | 6000000
13 | Cалфетка | Салфетка из нетканого материала, пропитанная 70% этиловым спиртом, размером 65*56 мм, однократного применения для обработки кожи до и после инъекции. | штук | 650000 | 12 | 7800000
14 | Система | Для инфузий стерильная, однократного применения 21G | штук | 150000 | 50.41 | 7561500
|  | ИТОГО: |  |  |  | 99991500
Место поставки: По адресу: г. Алматы, ул. Жандосова,6, Сроки поставки: в течении 5 (пяти) рабочих дней, по заявке Заказчика.