|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Алматы қаласықоғамдық денсаулық сақтау басқармасыныңшаруашылық жүргізу құқығындағы**«ОРТАЛЫҚ ҚАЛАЛЫҚ****КЛИНИКАЛЫҚ АУРУХАНАСЫ»**коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны050040, Алматы қ, Жандосов к-сі,6тел.: (727)274-97-16, факс 2755961mail: cgkb@mail.kz | Описание: C:\Users\ЭКСПЕРТ ЦГКБ\Desktop\Лого ЦГКБ.png | Коммунальное государственноепредприятие на правехозяйственного ведения**«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»**Управления общественного здравоохранениягорода Алматы050040, г. Алматы, ул.Жандосова, 6тел.: (727)274-97-16, факс 275-59-61mail: cgkb@mail.kz |

**Объявление о проведении тендера №7**

**г. Алматы «10» декабря 2024г.**

**Заказчик:** Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная городская клиническая больница» Управления общественного здравоохранения г. Алматы.

**Организатор:** Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная городская клиническая больница» Управления общественного здравоохранения г. Алматы.

**Юридический адрес:** г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова 6, БИН 990 240 002 959. Банковский счет заказчика: ИИК KZ98601А861036614181

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование ЛС и МИ (международное непатентованное наименование) МНН** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. тенге** | **Общая сумма тенге** |
| 1 | Стерильный, рассасывающийся, одноразовый окисленный регенерированный целлюлозный гемостат | штук | 250 | 18000,00 | 4500000,00 |
| 2 | Зонд 3 PN (интрапаренхимальный датчик с фиксатором) | штук | 30 | 421000,00 | 12630000,00 |
| 3 | Нейрохирургические ватники, размером 13\*51 мм. | упаковка | 10 | 5500,00 | 55000,00 |
| 4 | Нейрохирургические ватники, размером 12\*75 мм. | упаковка | 10 | 5500,00 | 55000,00 |
| 5 | Нейрохирургические ватники, размером 20\*20 мм. | упаковка | 10 | 5500,00 | 55000,00 |
| 6 | Нейрохирургические ватники, размером 13\*76 мм. | упаковка | 10 | 5500,00 | 55000,00 |
| 7 | Клей хирургический биологический , шприц 2мл | штук | 40 | 206000,00 | 8240000,00 |
| 8 | Гемостатический материал 25\*51мм | штук | 50 | 11500,00 | 575000,00 |
| 9 | Оболочка для микроскопа | штук | 250 | 12650,00 | 3162500,00 |
| 10 | Порошок растительного происхождения для гемостаза и образованияпротивоспаечного (антиадгезивного) барьера, | штук | 5 | 78700,00 | 393500,00 |
| 11 | Полиаксиальный редукционный цементный винт Φ5.5, длиной 45-55мм | штук | 90 | 126000,00 | 11340000,00 |
| 12 | Титановый стержень Φ5.5×400mm | штук | 5 | 67100,00 | 335500,00 |
| 13 | Винт | штук | 90 | 6000,00 | 540000,00 |
| 14 | Заполнитель для костного цемента типа I (наполнитель и толкатель цемента, стопорная втулка) | комплект | 300 | 90500,00 | 27150000,00 |
| 15 | 5.5 мм стержень для, 500 мм | штук | 5 | 48000,00 | 240000,00 |
| 16 | Блокиратор (Гайка) | штук | 50 | 12000,00 | 600000,00 |
| 17 | Полиаксиальный редукционный педикулярный винт | штук | 50 | 65000,00 | 3250000,00 |
| 18 | Кейдж дистракционный (для шейного отдела позвоночника со стабилизатором и винтами) | штук | 5 | 440000,00 | 2200000,00 |
| 19 | Кейдж дистракционный (для грудного и поясничного отдела позвоночника с зубчатыми крышками) | штук | 5 | 450000,00 | 2250000,00 |
| 20 | Поясничный кейдж | штук | 5 | 450000,00 | 2250000,00 |
| 21 | Губчатый блок 40х20х10 мм | штук | 5 | 97000,00 | 485000,00 |
| 22 | Набор для кифопластики | штук | 30 | 465000,00 | 13950000,00 |
| 23 | Картридж для интраоперационного устройства фиксации кожи головы | штук | 70 | 18000,00 | 1260000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 24 | Имплантируемый мультипрограммируемый нейростимулятор, стерильный, однократного приминения с принадлежностями | штук | 5 | 6500000,00 | 32500000,00 |
| 25 | Терапевтическая система стимуляции блуждающего нерва VNS с принадлежностями | штук | 6 | 6500000,00 | 32500000,00 |
| 26 | Стерильная пластина Микро/Миди/Мини для быстрого закрытия трепанационного отверстия | штук | 150 | 27500,00 | 4125000,00 |
| 27 | Электрод игольчатый | упаковка | 96 | 98100,00 | 9417600,00 |
| 28 | Электрод игольчатый | упаковка | 24 | 54900,00 | 1317600,00 |
| 29 | Электрод игольчатый | упаковка | 7 | 751500,00 | 5260500,00 |
| 30 | Электрод стимуляционный | упаковка | 1 | 653400,00 | 653400,00 |
| 31 | Система наружного дренажа и мониторинга (вентрикулярный) EVD для СМЖ | штук | 20 | 145000,00 | 2900000,00 |
| 32 | Система наружного дренажа и мониторинга (люмбальный) EVD для СМЖ | штук | 10 | 155000,00 | 1550000,00 |
| 33 | Система сакральной нейромодуляции с принадлежностями | штук | 3 | 4900000,00 | 14700000,00 |
| 34 | Шунтирующие устройства  с принадлежностями | штук | 3 | 250000,00 | 750000,00 |
| 35 | Индивидуальный процедурный комплект для нейрохирургических операций на спине | комплект | 200 | 57130,00 | 11426000,00 |
| 36 | Индивидуальный процедурный комплект для нейрохирургических операций на голове | комплект | 150 | 58490,00 | 8773500,00 |
| 37 | Патрон - защитник вращающийся 16 мм | штук | 2 | 1272600,00 | 2545200,00 |
| 38 | Роутер конический 2.3 мм, 16 мм | штук | 30 | 59940,00 | 1798200,00 |
| 39 | Патрон угловой 12 см | штук | 3 | 1383800,00 | 4151400,00 |
| 40 | Патрон угловой 20 см | штук | 1 | 1607100,00 | 1607100,00 |
| 41 | Электрод пациента, нейтральный,самоклеющийся | штук | 25 | 5544,00 | 138600,00 |
| 42 | Электрод монополярный длина (мм) 100 | штук | 1 | 1235520,00 | 1235520,00 |
| 43 | Электрод монополярный длина (мм) 150 | штук | 1 | 1235520,00 | 1235520,00 |
| 44 | Канюля, прямая, 22G длина (мм) 50 ,длина кончика (мм): 5,0  |  штук | 20 | 20592,00 | 411840,00 |
| 45 | Канюля, прямая, 22G длина (мм) 100 длина кончика (мм):5,0  |  штук | 20 | 20592,00 | 411840,00 |
| 46 | Канюля, прямая, 22G длина (мм) 100 длина кончика (мм): 10  | штук | 50 | 20592,00 | 1029600,00 |
| 47 | Канюля, прямая, 22G длина (мм) 150 длина кончика (мм): 5.0  | штук | 30 | 20592,00 | 617760,00 |
| 48 | Канюля, прямая, 20Gдлина (мм): 150,длина кончика (мм): 10  | штук | 30 | 20592,00 | 617760,00 |
| 49 | Канюля, изогнутая 20G длина (мм):100 длина кончика (мм): 10,0 | штук | 50 | 23892,00 | 1194600,00 |
| 50 | Канюля, прямая, 20G длина (мм) 100, длина кончика 10,0 мм. | штук | 50 | 29832,00 | 1491600,00 |
| 51 | Канюля, изогнутая, 18G длина (мм) 100 ,длина кончика (мм): 10,0 | штук | 20 | 26004,00 | 520080,00 |
| 52 | Повязка дренажная с одноразовым вакуумным уплотнением из ПВА,размером: 15×10 (см) с двумя дренажными трубками  | штук | 5 | 66000,00 | 330000,00 |
| 53 | Повязка дренажная с одноразовым вакуумным уплотнением из ПВА,размером: 20×10 (см) с двумя дренажными трубками  | штук | 5 | 66000,00 | 330000,00 |
| 54 | Повязка дренажная с одноразовым вакуумным уплотнением из ПВА,размером: 15×5 (см) с одной дренажной трубкой  | штук | 5 | 66000,00 | 330000,00 |
| 55 | Повязка дренажная одноразовая с вакуумным уплотнением из полиуретана, размером (см): 15х10 с двумядренажными трубками | штук | 5 | 66000,00 | 330000,00 |
| 56 | Пленка дренажная одноразовая с вакуумным уплотнением, размером (см): 30 х 20; | штук | 5 | 6000,00 | 30000,00 |
| 57 | Комплект трубок и биполярных кабелей объединенный, одноразовый, с агрегатированным штекером | штук | 2 | 63380,00 | 126760,00 |
| 58 | Костный цемент и миксер | штук | 30 | 131115,00 | 3933450,00 |
| 59 | Устройство для биопсии кости | штук | 2 | 79522,00 | 159044,00 |
| 60 | Устройство для наполнения кости, размер 3 | штук | 20 | 51975,00 | 1039500,00 |
| 61 | Блокируемый межпозвонковый шейный кейдж | штук | 20 | 361285,00 | 7225700,00 |
| 62 | Самосверлящий винт для  | штук | 40 | 24125,00 | 965000,00 |
| 63 | Набор для вертебропластики PCD | штук | 350 | 283550,00 | 99242500,00 |
| 64 | Кейдж PLIF PEEK длиной 20, 25 мм, высотой 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм, угол лордоза 0, 4, 7 градусов | штук | 50 | 121285,00 | 6064250,00 |
| 65 | Кейдж шейный(ChM) прямой, выпуклый, размером 13х11, 15x12, 17х13 мм, высотой 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм | штук | 5 | 105663,00 | 528315,00 |
| 66 | Пластина передняя шейная, длина 20 мм- 81 мм | штук | 15 | 71500,00 | 1072500,00 |
| 67 | Винт двузаходный с изменяемым углом для передней шейной пластины диаметр 3.5мм, 4.0мм, длина 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм | штук | 30 | 16983,00 | 509490,00 |
| 68 | Эндопротез шейного диска для функциональной стабилизации позвоночника | штук | 3 | 1649340,00 | 4948020,00 |
| 69 | Кейдж длиной (мм): 20, 27, под углом 0, 6, 12, 18 градусов, высотой (мм): 18, 16, 14, 12, 10, 8, шириной (мм): 60, 55, 50, 45, 40 | штук | 3 | 677825,00 | 2033475,00 |
| 70 | Винт поясничный размером (мм): 5.5x20, 5.5x25, 5.5x30, 5.5x35, 5.5x40, 5.5x45, 5.5x50 | штук | 6 | 88906,00 | 533436,00 |
| 71 | Пластина с двумя отверстиями большая, малая | штук | 2 | 520919,00 | 1041838,00 |
| 72 | Поясничный межтеловой кейдж, высотой 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мм, длиной 40, 45, 50, 55, 60 мм | штук | 3 | 116875,00 | 350625,00 |
| 73 | Винт полиаксиальный диаметром 3.5, 4.0, 4.5 мм, длиной 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм | штук | 40 | 48129,00 | 1925160,00 |
| 74 | Винт полиаксиальный частично нарезной диаметром 3.5, 4.0 мм, длиной 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм | штук | 5 | 52088,00 | 260440,00 |
| 75 | Винт блокирующий | штук | 50 | 9630,00 | 481500,00 |
| 76 | Стержень диаметром 3.5 мм, длиной 40, 60, 90, 150, 240 мм | штук | 10 | 22000,00 | 220000,00 |
| 77 | Пластина затылочная малая, средняя, большая | штук | 2 | 150000,00 | 300000,00 |
| 78 | Пластина шейно-затылочная длиной 200 мм | штук | 2 | 36500,00 | 73000,00 |
| 79 | Винт затылочный диаметром 4.0, 4.5 мм длиной 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм |  | 16 | 9800,00 | 156800,00 |
| 80 | Стержень диаметром 6.0 мм, длиной 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 340, 350, 360, 380, 400, 420, 440, 450, 460, 480, 500, 600 | штук | 30 | 23200,00 | 696000,00 |
| 81 | Винт полиаксиальный канюлированный фенестрированный, диаметр 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, длиной 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм | штук | 350 | 93000,00 | 32550000,00 |
| 82 | Винт блокирующий  | штук | 350 | 116000,00 | 4060000,00 |
| 83 | Стержень прямой, для чрезкожной фиксации диаметром 6.0 мм, длиной 30, 35,45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600 мм | штук | 10 | 42500,00 | 425000,00 |
| 84 | Стержень предизогнутый для чрезкожной фиксации диаметром 6.0 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 мм | штук | 40 | 42500,00 | 1700000,00 |
| 85 | Имплантат раздвижной M, размером 25-34, 31-46,42-64 | штук | 5 | 547000,00 | 2735000,00 |
| 86 | Крышка концевая M 22, M 26х22, M 30х26, угол 0, 3, 5, 9 градусов | штук | 10 | 152000,00 | 1520000,00 |
| 87 | Втулка, удлиняющая M, размером 9, 18 | штук | 2 | 112000,00 | 224000,00 |
| 88 | Имплантат сетчатый размером 12/88, 15/88, 20/88 | штук | 10 | 122000,00 | 1220000,00 |
| 89 | Крышка зубчатая диаметром 12, 15, 20 | штук | 20 | 63000,00 | 1260000,00 |
| 90 | Вентрикулярный датчик внутричерепного давления (ВЧД)  | штук | 12 | 420000,00 | 5040000,00 |
| 91 | Паренхиматозный датчик измерения внутричерепного давления (ВЧД)  | штук | 25 | 382143,00 | 9553575,00 |
| 92 | Набор для туннелирования | штук | 5 | 21000,00 | 105000,00 |
| 93 | Устройство для имплантации Х пары черепного нерва в комплекте (VNS) | комплект | 4 | 5951168,00 | 23804672,00 |
| 94 | Заменитель твердой мозговой оболочки. Размерами: 6,0\*14,0; 8,0\*9,0; 4,0\*10,0; 5,0\*6,0; 4,0\*5,0; 2,0\*10,0; 1,5\*3,0; 6,0\*8,0; 2,5\*2,5; 5,0\*5,0; 2,5\*7,5; 7,5\*7,5; 10,0\*12,5 см  | штука | 20 | 400005,00 | 8000100,00 |
| 95 | Фреза - перфоратор  | штук | 20 | 154 800 | 3096000,00 |
| 96 | Насадка хирургическая для перфоратора  | штук | 1 | 1 613 700 | 1613700 |
| 97 | Бур хирургический круглый, бороздчатый, агрессивный диаметром 2 мм;  | штук | 8 | 44 100 | 352800,00 |
| 98 | Бур хирургический круглый, бороздчатый, агрессивный диаметром 3 мм; | штук | 8 | 41 400 | 331200,00 |
| 99 | Бур хирургический круглый, бороздчатый, агрессивный диаметром 4 мм; | штук | 8 | 40 500 | 324000,00 |
| 100 | Бур хирургический круглый, бороздчатый, агрессивный диаметром 5 мм; | штук | 8 | 45 000 | 360000,00 |
| 101 | Бур хирургический круглый, бороздчатый, агрессивный диаметром 6 мм; | штук | 8 | 47 700 | 381600,00 |
| 102 | Бур хирургический круглый, алмазный диаметром 1 мм;  | штук | 8 | 51 300 | 410400,00 |
| 103 | Бур хирургический круглый, алмазный диаметром 2 мм;  | штук | 8 | 38 700 | 309600,00 |
| 104 | Бур хирургический круглый, алмазный диаметром 3 мм;  | штук | 8 | 34 200 | 273600,00 |
| 105 | Бур хирургический круглый, алмазный диаметром 4 мм;  | штук | 8 | 40 500 | 324000,00 |
| 106 | Бур хирургический круглый, алмазный диаметром 5 мм;  | штук | 8 | 47 700 | 381600,00 |
| 107 | Бур хирургический круглый, алмазный диаметром 6 мм;  | штук | 8 | 51 300 | 410400,00 |
| 108 | Бур хирургический круглый, алмазный, грубый 4 мм | штук | 5 | 57 600 | 288 000,00 |
| 109 | Бур хирургический круглый, алмазный, грубый 6 мм | штук | 1 | 62 100 | 62 100 |
| 110 | Бур хирургический круглый, алмазный, грубый 1,5 мм; | штук | 1 | 64 800 | 64 800 |
| 111 | Бур для нейрохирургии диаметром 2 мм | штук | 8 | 66 600 | 532800,00 |
| 112 | Сверло хирургическое с проводником для проволоки диаметром 1,5 мм;  | штук | 8 | 51300,00 | 410400,00 |
| 113 | Зажим биполярный стандартный не прилипающий, одноразовый длиной 20 см, диаметром 0,5мм | штук | 1 | 331056,00 | 331056,00 |
| 114 | Зажим биполярный стандартный не прилипающий, одноразовый длиной 20 см, диаметром 1,0мм | штук | 1 | 331056,00 | 331056,00 |
| 115 | Зажим биполярный стандартный не прилипающий, одноразовый длиной 20 см, диаметром 1,5мм | штук | 1 | 331056,00 | 331056,00 |
| 116 | Зажим биполярный стандартный не прилипающий, одноразовый длиной 23 см, диаметром 0,5мм | штук | 1 | 331056,00 | 331056,00 |
| 117 | Зажим биполярный стандартный не прилипающий, одноразовый длиной 23 см, диаметром 1,0мм | штук | 1 | 331056,00 | 331056,00 |
| 118 | Зажим биполярный тонкий, не прилипающий, одноразовый длиной 20 см диаметром 0,5мм | штук | 1 | 260489,00 | 260489,00 |
| 119 | Зажим биполярный тонкий, не прилипающий, одноразовый длиной 20 см диаметром 1,0мм | штук | 1 | 260489,00 | 260489,00 |
| 120 | Зажим биполярный тонкий, не прилипающий, одноразовый длиной 20 см диаметром 1,5мм | штук | 1 | 260489,00 | 260489,00 |
| 121 | Зажим биполярный тонкий, не прилипающий, одноразовый длиной 23 см диаметром 1,0мм | штук | 1 | 331056,00 | 331056,00 |
| 122 | Зажим биполярный тонкий, не прилипающий, одноразовый длиной 23 см диаметром 1,5мм | штук | 1 | 260489,00 | 260489,00 |
| 123 | Инструменты для кифопластики KPT2005 | штук | 30 | 620000,00 | 18600000,00 |
| 124 | Микроножницы | штук | 1 | 876 420 | 876 420 |
| 125 | Микроножницы | штук | 1 | 876 420 | 876 420 |
| 126 | Микроножницы | штук | 1 | 876 420 | 876 420 |
| 127 | Микроножницы | штук | 1 | 876 420 | 876 420 |
| 128 | Микроиглодержатель | штук | 1 | 443 620 | 443 620 |
| 129 | Микроиглодержатель | штук | 1 | 443 620 | 443 620 |
| 130 | Микропинцет | штук | 1 | 519 360 | 519 360 |
| 131 | Микропинцет | штук | 1 | 519 360 | 519 360 |
| 132 | Микрокюретка | штук | 1 | 194 760 | 194 760 |
| 133 | Микрокюретка | штук | 1 | 194 760 | 194 760 |
| 134 | Микрокюретка | штук | 1 | 194 760 | 194 760 |
| 135 | Наконечник микроотсоса | штук | 1 | 216 400 | 216 400 |
| 136 | Наконечник микроотсоса | штук | 1 | 216 400 | 216 400 |
| 137 | Наконечник микроотсоса | штук | 1 | 216 400 | 216 400 |
| 138 | Микродиссектор | штук | 1 | 194 760 | 194 760 |
| 139 | Микродиссектор | штук | 1 | 205 580 | 205 580 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **506506622,00** |

Подробная характеристика, указаны в приложений №1, к тендерной документации. На общую сумму  **506506622 (Пятьсот шесть миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот двадцать два)** тенге 00 тиын.

Потенциальный поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям пунктов 8-10 Правил.

Лекарственные средства и медицинские изделия должны соответствовать требованиям пунктов 11-13 Правил.

Место поставки: По адресу: г. Алматы, ул. Жандосова,6,

 Сроки поставки: **в течении 5 (пяти) рабочих дней, по заявке Заказчика.**

 Окончательный срок предоставления тендерных заявок, **до 09 ч.00мин. «31» декабря 2024г.**

Место предоставления тендерных заявок: г.Алматы, Жандосова,6,3 этаж отдел государственных закупок.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться **в 11 ч. 00мин. «31» декабря 2024г.** по следующему адресу: ул. Жандосова,6, 3 этаж, конференц-зал.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7-727-2746617.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель тендерной комиссии** | Стамкулов Ф.Т. | И.о заместителя директора по хирургии |
| **Заместитель председателя тендерной комиссии** | Кусаинова Ф .С. | Заместитель директора по финансово-экономическим  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Члены тендерной комиссии** **Эксперт**  | Сулейменов Е.Х.Калменова З.К.Хасиева А.Ю. Ташимов Н.Н. | Врач нейрохирургРуководитель юридического отделаЗаведующая аптекой Врач нейрохирург |
| **Секретарь тендерной комиссии** | Берденова Ж.А. | Специалист отдела государственных закупок |

  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Директор Сабыралиев С.Н.** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Алматы қаласықоғамдық денсаулық сақтау басқармасыныңшаруашылық жүргізу құқығындағы**«ОРТАЛЫҚ ҚАЛАЛЫҚ****КЛИНИКАЛЫҚ АУРУХАНАСЫ»**коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны050040, Алматы қ, Жандосов к-сі,6тел.: (727)274-97-16, факс 2755961mail: cgkb@mail.kz | Описание: C:\Users\ЭКСПЕРТ ЦГКБ\Desktop\Лого ЦГКБ.png | Коммунальное государственноепредприятие на правехозяйственного ведения**«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»**Управления общественного здравоохранениягорода Алматы050040, г.Алматы, ул.Жандосова, 6тел.: (727)274-97-16, факс 275-59-61mail: cgkb@mail.kz |

**№7 тендер өткізу туралы хабарландыру**

**Алматы қ. «10» желтоқсан 2024ж.**

 **Тапсырыс беруші:** Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Орталық қалалық клиникалық аурухана» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны.

**Ұйымдастырушы:** Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Орталық қалалық клиникалық аурухана» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны.

**Заңды мекенжайы:** Алматы қ., Жандосов,6: БИН 990 240 002 959. Тапсырыс берушінің банктік шоты: ЖСК KZ98601А861036614181.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование ЛС и МИ (международное непатентованное наименование) МНН** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. тенге** | **Общая сумма тенге** |
| 1 | Стерильді, сіңірілетін, бір реттік тотыққан қалпына келтірілген целлюлоза гемостаты | дана | 250 | 18000,00 | 4500000,00 |
| 2 | Зонд 3 PN (ұстағышы бар паренхималық сенсор) | дана | 30 | 421000,00 | 12630000,00 |
| 3 | Нейрохирургиялық мақта жастықшалары, өлшемі 13\*51 мм. | орау | 10 | 5500,00 | 55000,00 |
| 4 | Нейрохирургиялық мақта жастықшалары, өлшемі 12\*75 мм. | орау | 10 | 5500,00 | 55000,00 |
| 5 | Нейрохирургиялық мақта жастықшалары, өлшемі 20 \* 20 мм. | орау | 10 | 5500,00 | 55000,00 |
| 6 | Нейрохирургиялық мақта жастықшалары, өлшемі 13 \* 76 мм. | орау | 10 | 5500,00 | 55000,00 |
| 7 | Хирургиялық биологиялық желім, 2мл шприц | дана | 40 | 206000,00 | 8240000,00 |
| 8 | Гемостатикалық материал 25\*51мм | дана | 50 | 11500,00 | 575000,00 |
| 9 | Микроскопқа арналған қабық | дана | 250 | 12650,00 | 3162500,00 |
| 10 | Гемостаз және түзілу үшін өсімдік тектес ұнтақ дәнекерлеуге қарсы (адгезияға қарсы) тосқауыл | дана | 5 | 78700,00 | 393500,00 |
| 11 | Полиаксиалды редукциялық Цемент бұрандасы Φ5. 5, ұзындығы 45-55мм | дана | 90 | 126000,00 | 11340000,00 |
| 12 | Титан таяқшасы Φ5. 5×400mm | дана | 5 | 67100,00 | 335500,00 |
| 13 | Бұранда | дана | 90 | 6000,00 | 540000,00 |
| 14 | I типті сүйек цементінің толтырғышы (цемент толтырғыш және итергіш, құлыптау жеңі) | орау | 300 | 90500,00 | 27150000,00 |
| 15 | 5.5 мм өзек, 500 мм | дана | 5 | 48000,00 | 240000,00 |
| 16 | Блокатор (Гайка) | дана | 50 | 12000,00 | 600000,00 |
| 17 | Полиаксиалды редукциялық педикулярлық бұранда | дана | 50 | 65000,00 | 3250000,00 |
| 18 | Дистракциялық Кейдж (тұрақтандырғыш пен бұрандалары бар мойын омыртқасы үшін) | дана | 5 | 440000,00 | 2200000,00 |
| 19 | Дистракциялық Кейдж (кеуде және бел омыртқасы үшін, қақпағы тісті) | дана | 5 | 450000,00 | 2250000,00 |
| 20 | Белдік кейдж | дана | 5 | 450000,00 | 2250000,00 |
| 21 | Губка блогы 40х20х10 мм | дана | 5 | 97000,00 | 485000,00 |
| 22 | Кифопластика жинағы | дана | 30 | 465000,00 | 13950000,00 |
| 23 | Интраоперациялық бас терісін бекіту құрылғысына арналған Картридж | дана | 70 | 18000,00 | 1260000,00 |
|  |  | дана |  |  |  |
| 24 | Имплантацияланатын мультипрограммаланатын нейростимулятор, стерильді, керек-жарақтары бар бір рет қолданылатын | дана | 5 | 6500000,00 | 32500000,00 |
| 25 | Жабдықтары бар vns вагус нервтерін ынталандырудың терапевтік жүйесі | дана | 6 | 6500000,00 | 32500000,00 |
| 26 | Стерильді микро/Миди/Мини пластина тез жабылатын тесік | дана | 150 | 27500,00 | 4125000,00 |
| 27 | Ине тәрізді Электрод | орау | 96 | 98100,00 | 9417600,00 |
| 28 | Ине тәрізді Электрод | орау | 24 | 54900,00 | 1317600,00 |
| 29 | Ине тәрізді Электрод | орау | 7 | 751500,00 | **5260500,00** |
| 30 | Ынталандырушы Электрод | орау | 1 | 653400,00 | **653400,00** |
| 31 | СМЖ үшін сыртқы дренаж және мониторинг жүйесі (вентрикулярлық) EVD | дана | 20 | 145000,00 | **2900000,00** |
| 32 | СМЖ үшін сыртқы дренаж және мониторинг жүйесі (бел) EVD | дана | 10 | 155000,00 | **1550000,00** |
| 33 | аксессуарлары бар қасиетті нейромодуляция жүйесі | дана | 3 | 4900000,00 | **14700000,00** |
| 34 | Керек-жарақтары бар шунттау құрылғылары | дана | 3 | 250000,00 | 750000,00 |
| 35 | Арқадағы нейрохирургиялық операцияларға арналған жеке процедуралық жинақ | орау | 200 | 57130,00 | 11426000,00 |
| 36 | Басындағы нейрохирургиялық операцияларға арналған жеке процедуралық жинақ | орау | 150 | 58490,00 | 8773500,00 |
| 37 | 16 мм айналмалы Патрон қорғаушысы | дана | 2 | 1272600,00 | 2545200,00 |
| 38 | Конустық маршрутизатор 2.3 мм, 16 мм | дана | 30 | 59940,00 | 1798200,00 |
| 39 | 12 см бұрыштық картридж | дана | 3 | 1383800,00 | 4151400,00 |
| 40 | 20 см бұрыштық картридж | дана | 1 | 1607100,00 | 1607100,00 |
| 41 | Науқастың электроды, бейтарап, өздігінен жабысатын | дана | 25 | 5544,00 | 138600,00 |
| 42 | Электрод монополярлы ұзындығы (мм) 100 | дана | 1 | 1235520,00 | 1235520,00 |
| 43 | Электрод монополярлы ұзындығы (мм) 150 | дана | 1 | 1235520,00 | 1235520,00 |
| 44 | Канюля, түзу, 22G ұзындығы (мм) 50, ұшының ұзындығы (мм): 5.0 | дана | 20 | 20592,00 | 411840,00 |
| 45 | Канюля, түзу, 22G ұзындығы (мм) 100 ұшының ұзындығы (мм): 5.0 | дана | 20 | 20592,00 | 411840,00 |
| 46 | Канюля, түзу, 22G ұзындығы (мм) 100 ұшының ұзындығы (мм): 10 | дана | 50 | 20592,00 | 1029600,00 |
| 47 | Канюля, түзу, 22G ұзындығы (мм) 150 ұшының ұзындығы (мм): 5.0 | дана | 30 | 20592,00 | 617760,00 |
| 48 | Канюля, түзу, 20g ұзындығы (мм): 150, ұшының ұзындығы (мм): 10 | дана | 30 | 20592,00 | 617760,00 |
| 49 | Канюля, қисық 20g ұзындығы (мм): 100 ұшының ұзындығы (мм): 10.0 | дана | 50 | 23892,00 | 1194600,00 |
| 50 | Канюля, түзу, 20g ұзындығы (мм) 100, ұшының ұзындығы 10,0 мм. | дана | 50 | 29832,00 | 1491600,00 |
| 51 | Канюля, қисық, 18G ұзындығы (мм) 100, ұшының ұзындығы (мм): 10.0 | дана | 20 | 26004,00 | 520080,00 |
| 52 | Бір реттік ПВА вакуумдық тығыздағышы бар дренаждық таңғыш,өлшемі: 15×10 (см) екі дренаждық түтігі бар | дана | 5 | 66000,00 | 330000,00 |
| 53 | Бір реттік ПВА вакуумдық тығыздағышы бар дренаждық таңғыш,өлшемі: екі дренаждық түтігі бар 20×10 (см) | дана | 5 | 66000,00 | 330000,00 |
| 54 | Бір рет қолданылатын PVA вакуумдық тығыздағышы бар дренаждық таңғыш,өлшемі: бір дренаждық түтікпен 15×5 (см) | дана | 5 | 66000,00 | 330000,00 |
| 55 | Дренажды таңғыш бір реттік полиуретанды вакуумды тығыздағышпен, өлшемі (см): 15х10 екі су төгетін құбырлармен | дана | 5 | 66000,00 | 330000,00 |
| 56 | Көлемі (см) вакуумды тығыздағышпен бір реттік дренаждық Пленка: 30 х 20; | дана | 5 | 6000,00 | 30000,00 |
| 57 | Түтіктер мен биполярлы кабельдер жиынтығы біріктірілген, бір реттік, агрегатталған штепсельмен | дана | 2 | 63380,00 | 126760,00 |
| 58 | Сүйек цементі және араластырғыш | дана | 30 | 131115,00 | 3933450,00 |
| 59 | Сүйек биопсиясына арналған құрылғы | дана | 2 | 79522,00 | 159044,00 |
| 60 | Сүйекті толтыру құрылғысы, өлшемі 3 | дана | 20 | 51975,00 | 1039500,00 |
| 61 | Бұғатталған омыртқааралық мойын торы | дана | 20 | 361285,00 | 7225700,00 |
| 62 | Өздігінен бұрғылау бұрандасы | дана | 40 | 24125,00 | 965000,00 |
| 63 | PCD вертебропластика жинағы | дана | 350 | 283550,00 | 99242500,00 |
| 64 | Ұзындығы 20, 25 мм, биіктігі 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм, лордоз бұрышы 0, 4, 7 градус | дана | 50 | 121285,00 | 6064250,00 |
| 65 | Кейдж мойны (ChM) түзу, дөңес, өлшемі 13х11, 15х12, 17х13 мм, биіктігі 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм | дана | 5 | 105663,00 | 528315,00 |
| 66 | Алдыңғы мойын тақтасы, ұзындығы 20 мм - 81 мм | дана | 15 | 71500,00 | 1072500,00 |
| 67 | Диаметрі 3.5 мм, 4.0 мм, ұзындығы 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм алдыңғы мойын пластинасы үшін өзгермелі бұрышы бар екі бұрышты бұранда | дана | 30 | 16983,00 | 509490,00 |
| 68 | Омыртқаны функционалды тұрақтандыру үшін жатыр мойны дискісінің эндопротезі | дана | 3 | 1649340,00 | 4948020,00 |
| 69 | Ұзындығы (мм): 20, 27, 0, 6, 12, 18 градус бұрышта, Биіктігі (мм): 18, 16, 14, 12, 10, 8, ені (мм): 60, 55, 50, 45, 40 | дана | 3 | 677825,00 | 2033475,00 |
| 70 | Белдік бұранда өлшемі (мм): 5.5 x 20, 5.5x25, 5.5x30, 5.5x35, 5.5x40, 5.5x45, 5. 5x50 | дана | 6 | 88906,00 | 533436,00 |
| 71 | Екі саңылауы бар Пластина үлкен, кішкентай | дана | 2 | 520919,00 | 1041838,00 |
| 72 | Бел аралық кейдж, биіктігі 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мм, ұзындығы 40, 45, 50, 55, 60 мм | дана | 3 | 116875,00 | 350625,00 |
| 73 | Диаметрі 3.5, 4.0, 4.5 мм полиаксиалды бұранда, ұзындығы 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм | дана | 40 | 48129,00 | 1925160,00 |
| 74 | Жартылай кесілген полиаксиалды бұранда диаметрі 3.5, 4.0 мм, ұзындығы 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм | дана | 5 | 52088,00 | 260440,00 |
| 75 | Құлыптау бұрандасы | дана | 50 | 9630,00 | 481500,00 |
| 76 | Диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 40, 60, 90, 150, 240 мм өзек | дана | 10 | 22000,00 | 220000,00 |
| 77 | Желке пластинасы кішкентай, орташа, үлкен | дана | 2 | 150000,00 | 300000,00 |
| 78 | Ұзындығы 200 мм мойын-желке табақшасы | дана | 2 | 36500,00 | 73000,00 |
| 79 | Ұзындығы 4.0, 4.5 мм желке бұрандасы 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм | дана | 16 | 9800,00 | 156800,00 |
| 80 | Диаметрі 6.0 мм, ұзындығы 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 340, 350, 360, 380, 400, 420, 440, 450, 460, 480, 500, 600 | дана | 30 | 23200,00 | 696000,00 |
| 81 | Полиаксиалды канюляцияланған фенестрленген бұранда, диаметрі 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, Ұзындығы 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм | дана | 350 | 93000,00 | 32550000,00 |
| 82 | Құлыптау бұрандасы | дана | 350 | 116000,00 | 4060000,00 |
| 83 | Өзек түзу, диаметрі 6.0 мм, ұзындығы тері астына бекіту үшін 30, 35,45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600 мм | дана | 10 | 42500,00 | 425000,00 |
| 84 | Диаметрі 6.0 мм, ұзындығы тері астына бекіту үшін иілген өзек 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 мм | дана | 40 | 42500,00 | 1700000,00 |
| 85 | Жылжымалы m Имплантаты, өлшемі 25-34, 31-46, 42-64 | дана | 5 | 547000,00 | 2735000,00 |
| 86 | Соңғы қақпақ M 22, M 26x22, M 30x26, бұрыш 0, 3, 5, 9 градус | дана | 10 | 152000,00 | 1520000,00 |
| 87 | 9, 18 өлшемді M ұзартатын Втулка | дана | 2 | 112000,00 | 224000,00 |
| 88 | 12/88, 15/88, 20/88 өлшемді торлы имплант | дана | 10 | 122000,00 | 1220000,00 |
| 89 | Диаметрі 12, 15, 20 тісті қақпақ | дана | 20 | 63000,00 | 1260000,00 |
| 90 | Интракраниальды қысымның қарыншалық сенсоры (ICP) | дана | 12 | 420000,00 | 5040000,00 |
| 91 | Паренхималық интракраниальды қысымды өлшеу сенсоры (ICP) | дана | 25 | 382143,00 | 9553575,00 |
| 92 | Туннель жиынтығы | дана | 5 | 21000,00 | 105000,00 |
| 93 | Бас сүйек нервінің x жұбын имплантациялауға арналған құрылғы (VNS) | Орау  | 4 | 5951168,00 | 23804672,00 |
| 94 | алмастырғыш. Өлшемдері: 6,0\*14,0; 8,0\*9,0; 4,0\*10,0; 5,0\*6,0; 4,0\*5,0; 2,0\*10,0; 1,5\*3,0; 6,0\*8,0; 2,5\*2,5; 5,0\*5,0; 2,5\*7,5; 7,5\*7,5; 10,0\*12,5 қараңыз | дана | 20 | 400005,00 | 8000100,00 |
| 95 | Балғамен кескіш | дана | 20 | 154 800 | 3096000,00 |
| 96 | Перфораторға арналған хирургиялық саптама | дана | 1 | 1 613 700 | 1613700 |
| 97 | Бур хирургиялық дөңгелек, ойық, агрессивті диаметрі 2 мм; | дана | 8 | 44 100 | 352800,00 |
| 98 | Бур хирургиялық дөңгелек, борозды, агрессивті диаметрі 3 мм; | дана | 8 | 41 400 | 331200,00 |
| 99 | Бур хирургиялық дөңгелек, ойық, агрессивті диаметрі 4 мм; | дана | 8 | 40 500 | 324000,00 |
| 100 | Бур хирургиялық дөңгелек, борозды, агрессивті диаметрі 5 мм; | дана | 8 | 45 000 | 360000,00 |
| 101 | Бур хирургиялық дөңгелек, борозды, агрессивті диаметрі 6 мм; | дана | 8 | 47 700 | 381600,00 |
| 102 | Бур хирургиялық дөңгелек, диаметрі 1 мм алмас; | дана | 8 | 51 300 | 410400,00 |
| 103 | Бур хирургиялық дөңгелек, диаметрі 2 мм гауһар; | дана | 8 | 38 700 | 309600,00 |
| 104 | Бур хирургиялық дөңгелек, диаметрі 3 мм алмас; | дана | 8 | 34 200 | 273600,00 |
| 105 | Бур хирургиялық дөңгелек, диаметрі 4 мм алмас; | дана | 8 | 40 500 | 324000,00 |
| 106 | Бур хирургиялық дөңгелек, диаметрі 5 мм гауһар; | дана | 8 | 47 700 | 381600,00 |
| 107 | Бур хирургиялық дөңгелек, диаметрі 6 мм гауһар; | дана | 8 | 51 300 | 410400,00 |
| 108 | Бур хирургиялық дөңгелек, алмас, дөрекі 4 мм; | дана | 5 | 57 600 | 288 000,00 |
| 109 | Бур хирургиялық дөңгелек, алмас, дөрекі 6 мм | дана | 1 | 62 100 | 62 100 |
| 110 | Бур хирургиялық дөңгелек, алмас, өрескел 1,5 мм; | дана | 1 | 64 800 | 64 800 |
| 111 | Диаметрі 2 мм нейрохирургияға арналған Бур | дана | 8 | 66 600 | 532800,00 |
| 112 | Диаметрі 1,5 мм сымға арналған өткізгіші бар хирургиялық бұрғы; | дана | 8 | 51300,00 | 410400,00 |
| 113 | Қысқыш биполярлы стандартты жабыспайтын, бір реттік ұзындығы 20 см, диаметрі 0,5 мм | дана | 1 | 331056,00 | 331056,00 |
| 114 | Қысқыш биполярлы стандартты жабыспайтын, бір реттік ұзындығы 20 см, диаметрі 1,0 мм | дана | 1 | 331056,00 | 331056,00 |
| 115 | Қысқыш биполярлы стандартты жабыспайтын, бір реттік ұзындығы 20 см, диаметрі 1,5 мм | дана | 1 | 331056,00 | 331056,00 |
| 116 | Қысқыш биполярлы стандартты жабыспайтын, бір реттік Ұзындығы 23 см, диаметрі 0,5 мм | дана | 1 | 331056,00 | 331056,00 |
| 117 | Қысқыш биполярлы стандартты жабыспайтын, бір реттік Ұзындығы 23 см, диаметрі 1,0 мм | дана | 1 | 331056,00 | 331056,00 |
| 118 | Қысқыш биполярлы жұқа, жабыспайтын, бір реттік ұзындығы 20 см, диаметрі 0,5 мм | дана | 1 | 260489,00 | 260489,00 |
| 119 | Қысқыш биполярлы жұқа, жабыспайтын, бір реттік ұзындығы 20 см, диаметрі 1,0 мм | дана | 1 | 260489,00 | 260489,00 |
| 120 | Қысқыш биполярлы жұқа, жабыспайтын, бір реттік ұзындығы 20 см, диаметрі 1,5 мм | дана | 1 | 260489,00 | 260489,00 |
| 121 | Қысқыш биполярлы жұқа, жабыспайтын, бір реттік Ұзындығы 23 см, диаметрі 1,0 мм | дана | 1 | 331056,00 | 331056,00 |
| 122 | Қысқыш биполярлы жұқа, жабыспайтын, бір реттік Ұзындығы 23 см, диаметрі 1,5 мм | дана | 1 | 260489,00 | 260489,00 |
| 123 | Кифопластика құралдары KPT 2005 | дана | 30 | 620000,00 | 18600000,00 |
| 124 | Микро қайшылар | дана | 1 | 876 420 | 876 420 |
| 125 | Микро қайшылар | дана | 1 | 876 420 | 876 420 |
| 126 | Микро қайшылар | дана | 1 | 876 420 | 876 420 |
| 127 | Микро қайшылар | дана | 1 | 876 420 | 876 420 |
| 128 | Микроқозғалтқыш | дана | 1 | 443 620 | 443 620 |
| 129 | Микроқозғалтқыш | дана | 1 | 443 620 | 443 620 |
| 130 | Микропинцет | дана | 1 | 519 360 | 519 360 |
| 131 | Микропинцет | дана | 1 | 519 360 | 519 360 |
| 132 | Микрокюреттер | дана | 1 | 194 760 | 194 760 |
| 133 | Микрокюреттер | дана | 1 | 194 760 | 194 760 |
| 134 | Микрокюреттер | дана | 1 | 194 760 | 194 760 |
| 135 | Микромотордың ұшы | дана | 1 | 216 400 | 216 400 |
| 136 | Микромотордың ұшы | дана | 1 | 216 400 | 216 400 |
| 137 | Микромотордың ұшы | дана | 1 | 216 400 | 216 400 |
| 138 | Микродиссектор | дана | 1 | 194 760 | 194 760 |
| 139 | Микродиссектор | дана | 1 | 205 580 | 205 580 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **506506622,00** |

Тендерлік құжаттамаға №1 қосымшада көрсетілген толық сипаттама. Жалпы сомасы **506506622 (Бес жүз алты миллион бес жүз алты мың алты жүз жиырма екі) теңге 00 тиын.**

Әлеуетті өнім беруші Қағидалардың 8-10-тармақтарының біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар Қағидалардың 11-13-тармақтарының талаптарына сәйкес келуге тиіс.

Жеткізу орны: мекен-жайы: Алматы қ., Жандосов,6, дәріхана қоймасы

Жеткізу мерзімі: 2024 жылғы 25 желтоқсаннан кешіктірмей.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі, **09 сағ.00 мин. дейін, «31» желтоқсан 2024 жыл.**

Тендерлік өтінімдерді ұсыну орны: Алматы қ., Жандосов,6,3 қабат,қабат Мемлекеттік сатып алу бөлімі.

Тендерлік өтінімдері бар конверттер **11 сағат 00 мин, «31» желтоқсан 2024 жыл,** келесі мекенжай бойынша ашылады: Алматы қ., Жандосов,6,3 қабат, конференц-зал.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: +7-727-2746617.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тендерлік комиссияның төрағасы | Стамкулов Ф.Т. | Директордың хирургия жөніндегі орынбасарының м. а |
| Тендерлік комиссия төрағасының орынбасары  | Кусаинова Ф .С. | Директордың қаржы-экономикалық орынбасары |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Тендерлік комиссия мүшелеріСарапшы | Сулейменов Е.Х.Калменова З.К.Хасиева А.Ю. Ташимов Н.Н. | Дәрігер нейрохирургЗаң бөлімінің басшысыДәріхана меңгерушісіДәрігер нейрохирург |
| Тендерлік комиссияның хатшысы | Берденова Ж.А. | Мемлекеттік сатып алу бөлімінің маманы |

**Директор Сабыралиев С.Н.**